ДОМ ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“

ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку добара:

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

СА ЗАКУПОМ АПАРАТА

ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

(ДВОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ)

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

( Члан 32 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

БРОЈ 12/2017

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број 1777 од 23.05.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1777-1 од 23.05.2017. године, наручилац Дом здравља „Чачак“  Чачак  је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара, број 12/2017

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

СА ЗАКУПОМ АПАРАТА

ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

(ДВОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ)

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

( Члан 32 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Конкурсна документација садржи:

| 1. | Општи подаци о набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| 3. | Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок извршења, место испоруке добара | 6 |
| 4. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9 |
| 5. | Упутство понуђачима како да сачине понуду. | 12 |
| 6. | Обрасци и модел уговора | 18 |
| 7. | Изјава о испуњености обавезних услова | 54 |
| 8. | Изјава о независној понуди | 55 |
| 9. | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона. | 56 |

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 56 (педесет шест) страница.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић  9, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца: www.domzdravljacacak.rs

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке добара број 12/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе), спровешће се у отвореном  поступку ( Члан 32 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара: лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата.

1.4. Контакт:

Владимир Петровић, тел. 032/346 834, е-mail: domzdravljaca.adm@gmail.com.

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић бр. 9, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 12/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе)“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 26.06.2017. године до 12  часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама административно стручних служби Дома здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић 9, 32000 Чачак.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 26.06.2017. године са почетком у 12.15 часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 25 (двадесет пет)  дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки  и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке:  Предмет јавне набавке број 12/2017 је лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе).

Назив и ознака из општег речника набавки: 33696500 – лабораторијски реагенси;  33696200 – реагенси за тестирање крви; 33140000 – медицински потрошни материјал; РА02- закуп.

Ова јавна набавка је обликована у 13 /тринаест/ партија. Свака партија је обележена арапским бројем и то:

| Редни број партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagensi i potrošni materijal za aparat BTF II Dade Behring |  |  |
| 1.1 | Reagens za fibrinogen | ml. | 200 |
| 1.2 | Koalin rastvor | ml. | 200 |
| 1.3 | Kontrolna plazma za fibrinogen | kut. | 4 |
| 1.4 | Kivete za fibrintimer | kom. | 2000 |
| 2 | Reagensi za hematološki analizator Mindray BC 5800 |  |  |
| 2.1 | CBC+5 DIFF krvna slika | analiza | 12000 |
| 2.2 | CBC krvna slika | analiza | 30000 |
| 2.3 | Kontrolna krv (N,L,H) | pak. | 12 |
| 3 | Reagensi za određivanje PT kapilarni i kontrole za trombostat Behnko 1401 |  |  |
| 3.1 | Reagensi za određivanje PT kapilarni i kontrole | analiza | 22000 |
| 3.2 | Automatske kontakt aktivirajuće lancete 21G | kom. | 22000 |
| 3.3 | Reagensi za određivanje aPTT | analiza | 2500 |
| 3.4 | Kalcijum hlorid 25 mmol/l. | analiza | 2500 |
| 4 | Analize za biohemijski analizator Advia 1200 |  |  |
| 4.1 | Glikemija | analiza | 55000 |
| 4.2 | Urea | analiza | 34000 |
| 4.3 | Kreatinin | analiza | 30000 |
| 4.4 | Mokraćna kiselina | analiza | 11000 |
| 4.5 | T-bilirubin | analiza | 5000 |
| 4.6 | D-bilirubin | analiza | 3000 |
| 4.7 | Albumini | analiza | 300 |
| 4.8 | CRP | analiza | 18000 |
| 4.9 | Holesterol | analiza | 38000 |
| 4.10 | HDL | analiza | 36000 |
| 4.11 | LDL | analiza | 5000 |
| 4.12 | Trigliceridi | analiza | 36000 |
| 4.13 | Calcium | analiza | 2100 |
| 4.14 | Fosfor | analiza | 1600 |
| 4.15 | Gvožđe | analiza | 20000 |
| 4.16 | TIBC ili UIBC | analiza | 200 |
| 4.17 | AST | analiza | 40000 |
| 4.18 | ALT | analiza | 40000 |
| 4.19 | Alkalna fosfataza | analiza | 7000 |
| 4.20 | Proteini ukupna | analiza | 5000 |
| 4.21 | CK-nak | analiza | 2000 |
| 4.22 | LDH | analiza | 7000 |
| 4.23 | Gama - GT | analiza | 2000 |
| 4.24 | Amilaza | analiza | 5000 |
| 4.25 | Hb A1C | analiza | 6000 |
| 4.26 | Bayer chemistry calibrator | pak. | 1 |
| 4.27 | HDL/LDL cholesterol calibrator | pak. | 1 |
| 4.28 | A1C3 calibrator set | pak. | 1 |
| 4.29 | CRP wr calibrator (6 levels) | pak. | 1 |
| 4.30 | Cpecial chemistry kalibrator kit | pak. | 1 |
| 4.31 | Cuvette wash solution | pak. | 90 |
| 4.32 | Cuvette conditioner | pak. | 90 |
| 4.33 | Incubation bath oil | pak. | 2 |
| 4.34 | Lamp, halogen 12V, 50W | kom. | 2 |
| 4.35 | MAS monitrol L1 | pak. | 1 |
| 4.36 | MAS monitrol L2 | pak. | 1 |
| 4.37 | MAS omnicore L2 | pak. | 1 |
| 4.38 | MAS diabetes multipack | pak. | 1 |
| 5 | Trake za urin a 2 parametra | kom. | 1300 |
| 6 | Trake za urin a 11 parametara sa mikroalbuminima za aparat Dirui H500 | kom. | 90000 |
| 7 | Test na okultno krvarenje | kom. | 5000 |
| 8 | Potrošni materijal za sedimentacije za automatski aparat na bazi agregacije |  |  |
| 8.1 | Potrošni materijal za sedimentacije | analiza | 48000 |
| 9 | Jon selektivni analizator za određivanje elektrolita Na, K, Cl |  |  |
| 9.1 | Natrijum | analiza | 3000 |
| 9.2 | Kalijum | analiza | 3000 |
| 9.3 | Hlor | analiza | 3000 |
| 10 | Analize za biohemijski analizator |  |  |
| 10.1 | Glikemija | analiza | 10000 |
| 10.2 | Urea | analiza | 10000 |
| 10.3 | Kreatinin | analiza | 10000 |
| 10.4 | T-bilirubin | analiza | 1500 |
| 10.5 | D-bilirubin | analiza | 1500 |
| 10.6 | CRP | analiza | 10000 |
| 10.7 | Holesterol | analiza | 10000 |
| 10.8 | Trigliceridi | analiza | 10000 |
| 10.9 | AST | analiza | 12000 |
| 10.10 | ALT | analiza | 12000 |
| 10.11 | Alkalna fosfataza | analiza | 1500 |
| 10.12 | LDH - IFCC | analiza | 1000 |
| 10.13 | Gama - GT | analiza | 1000 |
| 10.14 | Hb A1C | analiza | 1000 |
| 11 | Spoljašnja kontrola za biohemiju za praćenje 21 i više parametara (12 meseci x 5 ml.) | pak. | 2 |
| 12 | Analize za hematološki analizator |  |  |
| 12.1 | Reagensi i kontrole | uzorak | 35000 |
| 12.2 | Kontrolna krv (N, L, H) | pak. | 12 |
| 12.3 | Eksterna kontrola 2x2,5 ml | pak. | 4 |
| 13 | Automatski aparat za kompletnu analizu urina |  |  |
| 13.1 | Reagensi za analizu urina | analiza | 31000 |

Понуђачи су дужни да за партије 8, 9, 10, 12 и 13 уз понуђени лабораторијски потрошни материјал, понуде и апарат у закуп при чему изражавају цену закупа апарата за период трајања уговора, односно период од две године.

3. ВРСТА. СПЕЦИФИКАЦИЈА. КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА. КВАЛИТЕТ. РОК ИЗВРШЕЊА. МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Врста. спецификација. количина и опис добара која су предмет јавне набавке. детаљно су приказани у тачки 2.1. као и у Обрасцу број 10 – табеларни део понуде конкурсне документације.

Количине предметних добара наведене у тачки 2.1. конкурсне документације су количине за потребе наручиоца. за период од  2 године ( 24 месеца).

Место испоруке предметних добара је Ф –цо апотека Дома здравља „Чачак“  Чачак,  ул. Веселина Миликић 9,. Чачак.

Понуђачи су дужни да за партије 8, 9, 10, 12 и 13 уз понуђени потрошни материјал, понуде и апарат у закуп, при чему изражавају цену закупа апарата за период трајања уговора,  односно период од две године.

За партију под редним бројем 1, понуђени реагенси морају бити реагенси за BFT II Dade Behring .

За партију под редним бројем 2 понуђени реагенси морају бити реагенси за апарат  Mindray BC 5800. За партију под редним бројем 2, понуђач је у обавези да понуди реагенсе и контролну крв од истог произвођача.

За партију под редним бројем 3, понуђач је у обавези да понуди реагенсе и потрошни материјал за одређивање протромбинског времена из капиларног узорка за апарат Trombostat Behnko 1401.

За партију под редним бројем 4, понуђени реагенси и потрошни материјал морају бити реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализатор Advia 1200 .

За партију под редним бројем 6 понуђенe траке за урин морају бити траке за урин  за апарат  DIRUI H500.

Партија 8 – Аутоматски апарат за седиментације на бази агрегације

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис, резервни делови, долазак, рад и сав потрошни материјал неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача, за време трајања уговора. У случају дужих кварова, понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.

Партија 9 – Јон селективни анализатор за одређивање електролита Na, K, Cl

Техничке карактеристике апарата:

- Технологија јон селективних електрода са могућношћу одређивања Na, K, Cl (могућност комбинације три електроде)

- Систем мерног кертриџа у коме су садржани сви реагенси, калибратори, као и отпад

- Аутоматска калибарација

- Запремина узорка: максимално 95 µl (пуна крв, серум, плазма, урин)

- Брзина рада минимално 60 узорака на сат

- Коефицијент варијације за Na ≤1%

- Поседовање интегрисаног штампача

- Могућност коришћења бар код читача

- Могућност увођења анализатора у аутоматски standby мод

- Могућност повезивања у Лабораторијски информациони систем

- Референтна листа од најмање 3 инсталирана апарата модела који се нуди на територији Републике Србије

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис, резервни делови, долазак, рад и сав потрошни материјал неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача, за време трајања уговора. У случају дужих кварова, понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.

Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

Уколико се током реализације уговора испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија 10 – Анализе за биохемијски анализатор

Техничке карактеристике апарата:

- Нов, потпуно аутоматизован биохемијски анализатор

- Брзина рада минимално 200 константних анализа на сат

- Отворен систем програмирања тестова

- Позиција за узорке минимално 40

- Позиција за реагенсе минимално 40

- Реакционе кивете минимално 80

- Могућност хлађење реагенаса на апарату ( 2 – 12 ºC )

- Могућност додавања хитног узорка

- 12 таласних дужина (340 – 800 nm)

- Мала запремина узорка 2 – 45 µl

- Сензори за детекцију нивоа течности

- Аутоматска предилуција (1:200)

- Радно реакционе кивете од акрил платике, вишекратне

- Интегрисани систем аутоматског прања  реакционо-мерних кивета

- Могућност умрежења у Лабораторијски информациони систем

- Референтна листа од најмање 5 инсталираних апарата модела који се нуди на територији Републике Србије

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис, резервни делови, долазак, рад и сав потрошни материјал неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача, за време трајања уговора. У случају дужих кварова, понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.

Реагенси, контроле и калибратори морају бити од истог произвођача.

Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

Уколико се током реализације уговора испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија 11: Спољашња контрола за биохемију

Контрола је месечна; месечно се ради један узорак.

Резултати се шаљу путем интернета.

Без додатних трошкова шаљу се сви резултати контроле са свих апарата из лабораторије Дома здравља „Чачак“ Чачак.

Спољашња контрола мора бити сертификована.

Партија 12 – Анализе за хематолошки анализатор

Техничке карактеристике апарата:

- Минимално 19 параметара

- Брзина рада минимално 60 узорака на сат

- Аутоматско чишћење игле

- Могућност прикључења бар код скенера

- Аутоматска калибрација са могућношћу и мануалне калибрације

- Једноставан мени за коришћење

- Једноставно одржавање (да апарат сам порукама упозорава кад треба спровести неке поступке за одржавање)

- Могућност умрежења у Лабораторијски информациони систем

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Реагенси и контроле морају бити од истог произвођача. Контроле стабилне min 28 дана по отварању, уз обавезу понуђача да за недостајући број дана о свом трошку обезбеди довољан број контрола како би наручилац обезбедио континуитет у пружању здравствене заштите и обезбедио да се хумане контроле раде по систему „дан на дан“.

Спољашња контрола не мора бити од истог произвођача као реагенси и контроле.

Сервис, резервни делови, долазак, рад и сав потрошни материјал неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача, за време трајања уговора. У случају дужих кварова, понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.

Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

Уколико се током реализације уговора испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија 13 – Анализе за контролу урина

Техничке карактеристике апарата:

- Потпуно аутоматски интегрисани систем анализе урина

- Брзина рада минимално 120 тестова на сат

- Минимална запремина узорка 3 мл, аспирациона запремина 1,8 мл.

- Могућност умрежења у Лабораторијски информациони систем

- Апарат поседује интегрисани систем (хемијски и микроскопски део морају да буду заједно у оквиру једног апарата)

- Брзина рада у хемијском делу минимално 240 тестова на сат

- Принцип рада у хемијском делу фотоелектрична колориметрија

- Анализирани параметри у хемијском делу: уробилиноген, билирубин, кетони, крв, протеини, нитрити, леукоцити, глукоза, pH, креатинин, калцијум, витамин Ц, микроалбумини, специфична тежина, боја и замућеност

- Брзина рада у микроскопском делу минимално 120 тестова на сат

- Анализирани параметри у микроскопском делу: формирани елементи у урину

- Принцип рада у микроскопсом делу проточна цитометрија – технологија дигиталног снимања.

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис, резервни делови, долазак, рад и сав потрошни материјал неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача, за време трајања уговора. У случају дужих кварова, понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.

Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

Уколико се током реализације уговора испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Понуђачи су дужни да уз оригинално упутство за рад понуђених апарата доставе и оригинална упутства за понуђени потрошни материјал, као и апликације истих за понуђени апарат. Потребно је доставити и преводе упутства  на српски језик ( у писаној или у електронској форми на ЦД-у).

Понуђач је дужан да за понуђена добра  достави каталоге производа које нуди или фотокопију каталога. Понуђач је дужан да ставке из захтеване техничке спецификације  обележи на локацији у каталогу, како би наручилац могао да упореди захтеване техничке спецификације са понуђеним. Уколико поједине ставке из захтеване техничке спецификације нису наведенеу каталогу, понуђач је дужан  да достави изјаву произвођача понуђене опреме преведену на српски језик уколико је реч о ино-произвођачу опреме.

Под каталогом се прихвата свака папирна колекција која садржи тачне податке о производу и његову спецификацију. Под спецификацијом производа се прихватају основни технички подаци са доступним димензијама и карактеристикама производа.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12. 14/15 и 68/15). понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.  да је регистрован код надлежног органа. односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. да није осуђиван за кривична дела против привреде. кривична дела против животне средине. кривично дело примања или давања мита. кривично дело преваре;

4. да је измирио доспеле порезе. доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У складу са Чланом 75. став 2 ЗЈН. понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду. запошљавању и условима рада. заштити животне средине. као и да немају забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.

4.2.  Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12. 14/15 и 68/15) и Члановима 17. 18 и 19 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ бр. 86/2015). понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 Закона:

За правно лице:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре. односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) извод из казнене евиденције. односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде. кривична дела против заштите животне средине. кривично дело примања или давања мита. кривично дело преваре ( уверење Основног и Вишег суда. Вишег суда – посебно одељење у Београду и извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности. издате од стране надлежног органа. ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава.

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН. тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. у складу са законом.

За предузетника:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре. односно извода из одговарајућег регистра;

2) извод из казнене евиденције. односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. да није осуђиван за кривична дела против привреде. кривична дела против заштите животне средине. кривично дело примања или давања мита. кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности. издата од стране надлежног органа. ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава.

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН. тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. у складу са законом.

За физичко лице:

1) извод из казнене евиденције. односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. да није осуђиван за кривична дела против привреде. кривична дела против животне средине. кривично дело примања или давања мита. кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

2) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности. издате од стране надлежног органа. ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава.

4) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН. тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  1) и 2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. у складу са законом.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12. 14/15 и 68/15). понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.). писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона. доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава. Испуњеност услова под тачком 4.1. став 2 конкурсне документације доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН. тачка 9. Конкурсне документације. Наручилац ће. пре доношења одлуке о додели уговора. од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити достављање копија захтеваних доказа о испуњености услова. што је и дужан према Члану 79. став 2 ЗЈН. Наручилац може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код истог наручиоца.

Понуђачи. који су уписани у Регистар понуђача. нису дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. ( Исто се наводи  у Обрасцу 13  Конкурсне документације).

4.3. Додатни услови

У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама. став 2. понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет предмета јавне набавке ( по партијама, односно ставкама) као и за апарат/е понуђене у закуп.

Уколико понуђач НИЈЕ носилац решења о регистрацији (стављању у промет) - Понуђач треба да уз решење достави и ауторизацију (овлашћење) од носиоца регистрације понуђених добара за учествовање у предметној јавној набавци.

2. да за партију 9 достави референтну листу којом потврђује да су најмање 3 апарата, а модела који нуди,  инсталирана на територији Републике Србије

3.  да за партију 10 достави референтну листу  којом потврђује да су најмање 5 апарата, а модела који, нуди инсталирана на територији Републике Србије

  - Доказивање испуњености додатних услова:

Додатни услов под тачком 1. доказује се достављањем Решења Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет предмета јавне набавке за сваку партију, односно ставку у оквиру партије, као и за апарат/е понуђене у закуп. Уколико нека од партија, односно ставки у оквиру партије  не подлеже регистрацији у АЛИМС-у. понуђач је дужан да достави потврду АЛИМС-а да се предеметно добро не сматра медицинским средством. те стога не подлеже регистрацији.

НАПОМЕНА: Решење АЛИМС-а мора бити важеће у моменту отварања понуде. а уколико Решење АЛИМС-а којим је дата дозвола за промет медицинског средства  не покрива цео уговорни период. понуђач који је уједно и носилац дозволе за медицинско средство које нуди. дужан је наручиоцу достави доказ у виду захтева за обнову дозволе упућен АЛИМС-у. По добијању Решења о обнови дозволе. понуђач је дужан да достави исто наручиоцу. У супротном. уговор ће бити раскинут.

Уколико Решење АЛИМС-а којим је дата дозвола за промет медицинског средства  не покрива цео уговорни период. понуђач који није носилац дозволе за промет медицинског средства  које нуди.  дужан је да од носиоца дозволе прибави доказ у виду захтева за обнову дозволе упућен АЛИМС-у. да је носилац дозволе поднео захтев за обнову медицинског средства  и исти достави наручиоцу. као и решење о обнови дозволе по добијању истог.

2. Додатни услов под тачком 2. доказује се достављањем  референтних листа, потписаних и оверених од стране наручиоца код којих је апарат инсталиран, а на сопственом обрасцу.

3. Додатни услов под тачком 3. доказује се достављањем референтних листа, потписаних и оверених од стране наручиоца код којих је апарат инсталиран, а на сопственом обрасцу.

4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе  који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно доступан – обавезни и додатни услови (Члан 79 став 5 ЗЈН). Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику. у једном примерку. на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена. читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом. и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити. и таква понуда ће се одбити.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени. тако да се не могу накнадно убацивати. одстрањивати или замењивати појединачни листови. односно прилози. а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти. тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде. са припадајућом документацијом. достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Општа болница Чачак. ул. Др Драгише Мишовић 205. 32000 Чачак. са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: ЈН 12/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе)“. поштом. или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив. адресу. број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде. с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда. неотворене вратити понуђачу. са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена. коју наручилац није одбио због битних недостатака. која је одговарајућа. која не ограничава. нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће понуду одбити ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном докуемнтацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце).

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета. уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Ова јавна набавка је обликована у 13 /тринаест/ посебних истоврсних целина (партија). Партије су обележене арапским бројевима. Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или за све партије које су предмет ове јавне набавке.

Понуда мора да обухвати најмање  једну целокупну партију. Наручилац неће прихватити

понуду за део било које партије.

У случају да понуђач нуди целокупну набавку, понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати свака партија посебно и могу се понудити различити услови по партијама.

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.

5.5. Начин измене. допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени. допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену. цена мора бити изражена у динарском износу. а не у процентима.

Свако обавештење о изменама. допунама или повлачењу понуде биће припремљено. означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде“ за јавну набавку ЈН 12/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе)– НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив. као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу. а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама. у складу са тачком 4.3. и 4.4.   Конкурсне документације. понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. а који садржи:

1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла. односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршенју уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.9. Захтеви у погледу места испоруке и услова плаћања:

Рок за одложено плаћање je  максимално до 90 (деведесет) дана од дана испостављања рачуна од стране понуђача за добра која су предмет јавне набавке ( Закон о рокoвима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама “СЛ. гласник РС“ бр. 119/2012).

Место испоруке је f-co  апотека Дома здравља „Чачак“ Чачак. ул. Веселина Миликић 9, 32000 Чачак, испорука је сукцесивна. најкасније до 3  радна дана од пријема поруџбине од стране наручиоца. а трошкови испоруке падају на терет понуђача.

5.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.

5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима. без ПДВ-а.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији  предметне јавне набавке.

Цена са ПДВ-ом исказује се у Обрасцу структуре цена.

Цена у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Наручилац задржава право да може одбити понуду понуђача уколико понуђач понуди цену закупа апарата изнад вредности опредељене у Финансијском плану наручиоца за закуп апарата.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену. исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена. наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

5.12. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве. у складу са законом. понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача. као и податке о поднетим понудама. до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова. цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може. у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде путем:

- поште на адресу наручиоца – Дом здравља „Чачак“ Чачак. улВеселина Миликић 9. 32000 Чачак. са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: ЈН 12/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе)“.

- или путем електронске поште ( e-mail) или факса. тако да e-mail или факс стигну код наручиоца радним данима. у временском интервалу од 7 до 15 часова. Уколико захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског инетрвала. сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана.

. 	 Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Заинтересовано лице може. у писаном облику. тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

  - Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената. као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. Додатна објашњења. контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу. вредновању и упоређивању понуда ( може тражиту и узорке). а може да врши и контролу (увид) код понуђача . односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене. меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака. наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци. након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке. за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача. односно корисника. ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом. односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи. односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке. који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа. који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.17. Средство обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења. која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је дужан да  приликом закључења уговора достави средство обезбеђења реализације уговора: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности закљученог уговора ( без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 30 дана од дана истека уговора. Менице морају бити бланко соло. безусловне и плативе на први позив. потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

5.18. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара бр. ЈН 12/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе) донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“. тако што ће се поредити „укупна вредност партије без ПДВ-а“ за сваку конкретну партију, датa у обрасцу понуде.

Резервни елемент критеријума. у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12. 14/15 и 68/15). јесте рок  важења понуде. Наручилац ће закључити  оквирни споразум са понуђачем који понуди дужи рок важења понуде.

Други резервни елемент критеријума. у смислу члана 84.  став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12. 14/15 и 68/15). јесте рок испоруке предметног добра. који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају исту цену за партију  и  исти  рок важења понуда. У том случају наручилац ће закључити оквирни споразум са понуђачем који понуди краћи рок испоруке.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Доказ да је добро домаћег порекла

Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла. a да би остварио предност домаћег порекла робе. као саставни део понуде мора поднети доказ о домаћем пореклу робе – Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.

Уколико је понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА домаће порекло робе доказује Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или писаном Изјавом датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу или Изјавом овереном пред судским или управним органом. нотаром или другим надлежним органом те државе.

5.19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу (путем редовне поште или путем електронске поште на e-mail: domzdravljaca.adm@gmail.com тако да e-mail стигнe код наручиоца радним данима. у временском интервалу од 7 до 15 часова). а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије. број рачуна: 840-30678845-06. шифра плаћања 153. сврха уплате: Захтев за заштиту права са ознаком наручиоца и број јавне набавке. прималац уплате: Буџет Републике Србије. уплати таксу у износу од 120.000.00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- назив и адресу наручиоца

- податке о јавниј набавци која је предмет захтева. односно о одлуци наручиоца

- повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке

- чињенице и доказе којима се повреде доказују

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

- потпис подносиоца

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка. садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чаном 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу  на евентуалне недостатке и неправилности. а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда. а након истека рока из претходног става. сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума и/или одлуке  о обустави поступка. рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет ) дана од дана објављиваља одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  Закона о јавним набавкама. а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева. у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници. најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.20. Обавештење о року за закључење уговора:

Наручилац ће уговор  доставити  понуђачу којем је уговор  додељен у року од 8 дана од дана протека рока  за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац  ће са сваким добављачем закључити  један уговор. за све партије за које им буде додељен уговор.

Уговор се закључује на период од 24 (двадесет четири) месеци од дана потписивања.

У случају да је за одређену партију поднета само једна понуда  наручилац  може закључити уговор за ту партију пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама и то у року од 3 дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Понуђач је дужан да потписан и оверен уговор, уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења. овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема уговора од стране наручиоца.

Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор, односно не достави средство обезбеђења за добро извршење посла. приступиће се заључивању уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем.

6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

___________________					                  П О Н У Ђ А Ч

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		                __________________________

Потпис овлашћеног лица

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном. материјалном и кривичном одговорношћу. изјављујем да је понуду за јавну набавку добара бр. ЈН 12/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе) саставио и потписао

____________________________________________________________________

(име и презиме. звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора

(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача. односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача. образац је неприменљив.

Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

| Р.бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА ДОБАРА КОЈУ НУДИ | % УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи. образац је неприменљив.

Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи. образац је неприменљив.

Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр. ЈН 12/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе).

Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

| Пун назив и седиште члана групе | Врста добара коју нуди | Учешће члана групе у понуди (%) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  |  | ________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално. образац је неприменљив.

Образац 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		            __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално. образац је неприменљив.

Образац 7

У складу са чланом 88. став 1. Закона. понуђач __________________________________

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

НАПОМЕНА:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца. наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела. ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења. под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 8

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту.

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број _____ од ______2017. год. , закључује се

У Г О В О Р

О јавној набавци добара: ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

СА ЗАКУПОМ АПАРАТА*

за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак ( двогодишње потребе)

У отвореном поступку ЈН број 12/2017

*Напомена: Ред у наслову обележен звездицом односиће се  на уговор  који буде закључен за партије 8, 9, 10, 12 и 13.

Закључен између:

1. ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК, ул. Веселина Миликић 9, кога заступа др Александар Пајовић, директор /у даљем тексту: Наручилац/ и

2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________

/у даљем тексту: Добављач/

| Подаци о Наручиоцу: | Подаци о Добављачу: |
| --- | --- |
| ПИБ: 108578347 | ПИБ: |
| Матични број: 17870017 | Матични број: |
| Број рачуна: 840-866661-36 | Број рачуна: |
| Телефон: 032/225 717 | Телефони: |
| Телефакс: 032/223 660 | Телефакс: |
| E-mail: domzdravljaca.adm@gmail.com | E-mail: |

Члан 1.

Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора набавка лабораторијског потрошног материјала за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак (двогодишње потребе),  за партије дату у табеларном прегледу овог члана уговора и закуп апарата за партију _____________________ ( навести број партије ), према понуди Добављача  број _______ од _______2017. године  , која је саставни део овог Уговора.

| Редни број партије | Н А З И В | Произвођач | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Овакав табеларни део односиће се на партије 1-7 и 11

| Редни број партије | Н А З И В | Произвођач | Фабричко паковање | Јединица мере | Количина | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ( без ПДВ-а): |  |
| --- | --- |
| ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ( без ПДВ-а): |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА) |  |

НАПОМЕНА: Овакав табеларни део уговора односиће се на партије 8, 9, 10, 12 и 13 и биће усклађен са Одлуком о додели уговора и понудом изабраног понуђача.Понуђач исти не попуњава.

| Укупна вредност уговора без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност уговора са ПДВ-ом: |  |

Члан 2.

#### Добављач се са своје стране обавезује да ће лабораторијски потрошни материјал из члана 1. овог уговора испоручити ф-цо апотека Наручиоца, Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић 9, сукцесивно према потребама Наручиоца, до краја рока од 24 месеца  од дана потписивања овог уговора.

#### **Добављач се обавезује да за партију ___ испоручи апарат __________________________, произвођача ________________, тип _______________, година производње ____________, у закуп.  Закуп апарата траје до краја рока од 24 месеца  од дана потписивања овог уговора.

#### Добављач се обавезује да за партију ___ испоручи апарат __________________________, произвођача ________________, тип _______________, година производње ____________, у закуп.  Закуп апарата траје до краја рока од 24 месеца  од дана потписивања овог уговора. Добављач је дужан да апарате испоручи одмах по закључењу уговора.

#### Добављач се обавезује да за партију ___ испоручи апарат __________________________, произвођача ________________, тип _______________, година производње ____________, у закуп.  Закуп апарата траје до краја рока од 24 месеца  од дана потписивања овог уговора.

#### Добављач се обавезује да за партију ___ испоручи апарат __________________________, произвођача ________________, тип _______________, година производње ____________, у закуп.  Закуп апарата траје до краја рока од 24 месеца  од дана потписивања овог уговора.

#### Добављач је дужан да апарат/е испоручи одмах по закључењу уговора.

Добављач је дужан да апарат одржава према упутству произвођача,  сервисира и обезбеђује рад и делове док се апарат налази у закупу код наручиоца, у свему у складу са понудом број _______ од ______2017. године.

#### Рок за сваку конкретну испоруку предметних добара је до _____ дана,   од датума наведеног у писаној поруџбини наручиоца.

**НАПОМЕНА: Ставови 2, 3 и 4 Члан 2 Уговора биће усклађени са Одлуком о додели уговора и односиће се само за партије 8, 9, 10, 12 и 13.

Члан 3.

Овако уговорена цена има се исплатити Добављачу у року до _____ дана по испоруци.

***Наручилац се обавезује да ће цену закупа апарата исплатити Добављачу приликом плаћања по првој  фактури за предметни лабораторијски потрошни материјал. Добављач је дужан да на првој фактури за предметна добра назначи висину закупнине апарата за период од 24 месеца.

Добављач се обавезује да ће у фактури за испоручени потрошни материјал из члана 1 овог уговора, навести назив добара, како је прецизирано у понуди ( Образац 10 конкурсне документације), као и број и датум уговора, на који се фактура односи.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због расхода, захтевају плаћање у више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године).

***НАПОМЕНА: Став 2  из Члана 3 Уговора односиће се само на партије 8, 9, 10, 12 и 13.

Члан 4.

Као инструмент обезбеђења овог Уговора, Добављач је дужан доставити регистровану бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности закљученог уговора ( без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 30 дана од дана истека уговора, за добро извршење посла.

Меницу је дужан доставити приликом потписивања Уговора.

Предајом менице из става 1 овог члана, Добављач се обавезује да наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача.

Члан 5.

У случају прекорачења рока испоруке из члана 2 овог уговора, Добављач ће бити у обавези да сваки дан закашњења плати наручиоцу, на име уговорне казне, 0.5% од износа укупно уговорене цене по партији  за коју је прекорачио рок испоруке, али не више од 3 %.

У случају да Добављач не изврши своју уговорну обавезу ни у року од 5 дана од дана истека рокова из члана 2 овог уговора, наручилац ће имати право да једнострано раскине овај уговор. У том случају ће понуђач бити у обавези да на име уговорне казне плати 3% од износа укупно уговорене цене по партији за коју је прекорачио рок испоруке, с тим да ће ова уговорна казна бити исплаћена кумулативно, са оном предвиђеном претходним ставом овог члана и то, реализацијом предате менице.

Члан 6.

Лабораторијски потрошни материјал из члана 1. мора бити у складу са понудом у погледу квалитета и количина.

Наручилац као овлашћено лице за надзор над извршењем уговорених количина, цена и квалитета одређује Мирјану Константиновић дипл.фармацеута, начелника Лабораторијске службе Дома здравља „Чачак“ Чачак.

Наручилац је овлашћен да врши контролу испоручене количине добара на месту пријема, током или после испоруке.

Наручилац је дужан да добра, из члана 1 овог уговора, приликом пријема прегледа и  своје примедбе о видљивим недостацима, одмах достави понуђачу, у писаној форми.

Ако се након  пријема покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом, наручилац је дужан да о том недостатку , у писаној форми, обавести Добављача  у року од 8 дана од када је открио недостатак.

Добављач је дужан да отклони недостатак, односно да преда друга добра из члана 1 овог уговора, а најкасније у року од 24 сата од дана захтева наручиоца.

Ако Добављач у предвиђеном року не поступи по горе наведеном ставу 6, наручилац има право да раскине уговор  за спорну партију и реализује предату меницу, на износ од 3% укупно уговорене цене за ту партију, а на име уговорне казне.

Члан 7.

Евентуални други  неспоразуми у вези реализовања овог уговора, решиће се договором у духу добрих пословних односа, а у случају спора пред надлежним судом у складу са законом.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у четири /4/ примерка од којих свака страна задржава по два /2/ примерка.

| ЗА ДОБАВЉАЧА | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- |
|  | ДИРЕКТОР, |
|  | др Александар Пајовић |
| ________________________ | ________________________ |

НАПОМЕНА:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду. група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти потписати и печатом оверити.

Образац 9

На основу Члана 61  став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12. 14/15 и 68/15) и Члана 13 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 86/2015). захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу. на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12. 14/15 и 68/15). као ПОНУЂАЧ.  по позиву за ЈН број 12/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак (двогодишње потребе),  који је упутио Дом здравља «Чачак» Чачак. као наручилац. приликом закључења оквирног споразума.  доставити наручиоцу средство обезбеђења. регистровану бланко соло меницу са овлашћењем на 10% од укупне вредности закљученог оквирног споразума (без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 30 дана од дана истека уговора,  којом се обезбеђује реализација оквирног споразума.

Обавезујем се. да ћу истовремено. са предајом менице. предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 10

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

Општи подаци о Понуђачу:

Назив :__________________________________________

Адреса седишта: _________________________________

Матични број: ____________________________________

ПИБ: ____________________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Е-маил: адреса: __________________________________

На основу позива за закључење оквирног споразума за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. 12/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак (двогодишње потребе)

Достављамо

ПОНУДУ бр. _________ од ________2017. године

Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са наведеним условима из конкурсне документације. поштујући све важеће прописе и стандарде. на начин:

1.)*     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде

2. Рок за одложено плаћање је максимално 90 дана од дана   испостављања рачуна за испоручена добра.

3. Рок за испоруку добара:  максимално 3 радна дана од дана пријема поруџбине.

| Партија 1: __________ дана | Партија 8: __________ дана |
| --- | --- |
| Партија 2: __________ дана | Партија 9: __________ дана |
| Партија 3: __________ дана | Партија 10: __________ дана |
| Партија 4: ___________дана | Партија 11: __________ дана |
| Партија 5: ___________дана | Партија 12: __________ дана |
| Партија 6: ___________дана | Партија 13: __________ дана |
| Партија 7: ___________дана |  |

4. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ

| Редни број партије | Н А З И В | Произвођач | Заштићени назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена (без ПДВа) | Укупна вредност (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagensi i potrošni materijal za aparat BTF II Dade Behring |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Reagens za fibrinogen |  |  | ml. | 200 |  |  |
| 1.2 | Koalin rastvor |  |  | ml. | 200 |  |  |
| 1.3 | Kontrolna plazma za fibrinogen |  |  | kut. | 4 |  |  |
| 1.4 | Kivete za fibrintimer |  |  | kom. | 2000 |  |  |
|  | UKUPNO PARTIJA 1: |  |
| 2 | Reagensi za hematološki analizator Mindray BC 5800 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CBC+5 DIFF krvna slika |  |  | analiza | 12000 |  |  |
| 2.2 | CBC krvna slika |  |  | analiza | 30000 |  |  |
| 2.3 | Kontrolna krv (N,L,H) |  |  | pak. | 12 |  |  |
|  | UKUPNO PARTIJA 2: |  |
| 3 | Reagensi za određivanje PT kapilarni i kontrole za trombostat Behnko 1401 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Reagensi za određivanje PT kapilarni i kontrole |  |  | analiza | 22000 |  |  |
| 3.2 | Automatske kontakt aktivirajuće lancete 21G |  |  | kom. | 22000 |  |  |
| 3.3 | Reagensi za određivanje aPTT |  |  | analiza | 2500 |  |  |
| 3.4 | Kalcijum hlorid 25 mmol/l. |  |  | analiza | 2500 |  |  |
|  | Reagensi: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrole: |  |  |  |  |  |  |
|  | Celokupan potrošni materijal: |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PARTIJA 3: |  |
| 4 | Analize za biohemijski analizator Advia 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Glikemija |  |  | analiza | 55000 |  |  |
| 4.2 | Urea |  |  | analiza | 34000 |  |  |
| 4.3 | Kreatinin |  |  | analiza | 30000 |  |  |
| 4.4 | Mokraćna kiselina |  |  | analiza | 11000 |  |  |
| 4.5 | T-bilirubin |  |  | analiza | 5000 |  |  |
| 4.6 | D-bilirubin |  |  | analiza | 3000 |  |  |
| 4.7 | Albumini |  |  | analiza | 300 |  |  |
| 4.8 | CRP |  |  | analiza | 18000 |  |  |
| 4.9 | Holesterol |  |  | analiza | 38000 |  |  |
| 4.10 | HDL |  |  | analiza | 36000 |  |  |
| 4.11 | LDL |  |  | analiza | 5000 |  |  |
| 4.12 | Trigliceridi |  |  | analiza | 36000 |  |  |
| 4.13 | Calcium |  |  | analiza | 2100 |  |  |
| 4.14 | Fosfor |  |  | analiza | 1600 |  |  |
| 4.15 | Gvožđe |  |  | analiza | 20000 |  |  |
| 4.16 | TIBC ili UIBC |  |  | analiza | 200 |  |  |
| 4.17 | AST |  |  | analiza | 40000 |  |  |
| 4.18 | ALT |  |  | analiza | 40000 |  |  |
| 4.19 | Alkalna fosfataza |  |  | analiza | 7000 |  |  |
| 4.20 | Proteini ukupna |  |  | analiza | 5000 |  |  |
| 4.21 | CK-nak |  |  | analiza | 2000 |  |  |
| 4.22 | LDH |  |  | analiza | 7000 |  |  |
| 4.23 | Gama - GT |  |  | analiza | 2000 |  |  |
| 4.24 | Amilaza |  |  | analiza | 5000 |  |  |
| 4.25 | Hb A1C |  |  | analiza | 6000 |  |  |
| 4.26 | Bayer chemistry calibrator |  |  | pak. | 1 |  |  |
| 4.27 | HDL/LDL cholesterol calibrator |  |  | pak. | 1 |  |  |
| 4.28 | A1C3 calibrator set |  |  | pak. | 1 |  |  |
| 4.29 | CRP wr calibrator (6 levels) |  |  | pak. | 1 |  |  |
| 4.30 | Cpecial chemistry kalibrator kit |  |  | pak. | 1 |  |  |
| 4.31 | Cuvette wash solution |  |  | pak. | 90 |  |  |
| 4.32 | Cuvette conditioner |  |  | pak. | 90 |  |  |
| 4.33 | Incubation bath oil |  |  | pak. | 2 |  |  |
| 4.34 | Lamp, halogen 12V, 50W |  |  | kom. | 2 |  |  |
| 4.35 | MAS monitrol L1 |  |  | pak. | 1 |  |  |
| 4.36 | MAS monitrol L2 |  |  | pak. | 1 |  |  |
| 4.37 | MAS omnicore L2 |  |  | pak. | 1 |  |  |
| 4.38 | MAS diabetes multipack |  |  | pak. | 1 |  |  |
|  | UKUPNO PARTIJA 4: |  |
| 5 | Trake za urin a 2 parametra |  |  | kom. | 1300 |  |  |
| 6 | Trake za urin a 11 parametara sa mikroalbuminima za aparat Dirui H500 |  |  | kom. | 90000 |  |  |
| 7 | Test na okultno krvarenje |  |  | kom. | 5000 |  |  |
| 8 | Potrošni materijal za sedimentacije za automatski aparat na bazi agregacije |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Potrošni materijal za sedimentacije |  |  | analiza | 48000 |  |  |
|  | Kontrole: |  |  |  |  |  |  |
|  | Celokupan potrošni materijal: |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNA CENA POTROŠNOG MATERIJALA ZA PARTIJU 8: |  |
| CENA ZAKUPA APARATA (bez PDV-a) ZA PARTIJU 8: |  |
| UKUPNA VREDNOST (bez PDV-a) ZA PARTIJU 8: (UKUPNA CENA POTROŠNOG MATERIJALA + CENA ZAKUPA APARATA) bez PDV-a: |  |
| 9 | Jon selektivni analizator za određivanje elektrolita Na, K, Cl |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Natrijum |  |  | analiza | 3000 |  |  |
| 9.2 | Kalijum |  |  | analiza | 3000 |  |  |
| 9.3 | Hlor |  |  | analiza | 3000 |  |  |
|  | UKUPNA CENA REAGENASA ZA PARTIJU 9: |  |
|  | CENA ZAKUPA APARATA (bez PDV-a) ZA PARTIJU 9: |  |
|  | UKUPNA VREDNOST (bez PDV-a) ZA PARTIJU 9: (UKUPNA CENA REAGENASA + CENA ZAKUPA APARATA) bez PDV-a: |  |
| 10 | Analize za biohemijski analizator |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Glikemija |  |  | analiza | 10000 |  |  |
| 10.2 | Urea |  |  | analiza | 10000 |  |  |
| 10.3 | Kreatinin |  |  | analiza | 10000 |  |  |
| 10.4 | T-bilirubin |  |  | analiza | 1500 |  |  |
| 10.5 | D-bilirubin |  |  | analiza | 1500 |  |  |
| 10.6 | CRP |  |  | analiza | 10000 |  |  |
| 10.7 | Holesterol |  |  | analiza | 10000 |  |  |
| 10.8 | Trigliceridi |  |  | analiza | 10000 |  |  |
| 10.9 | AST |  |  | analiza | 12000 |  |  |
| 10.10 | ALT |  |  | analiza | 12000 |  |  |
| 10.11 | Alkalna fosfataza |  |  | analiza | 1500 |  |  |
| 10.12 | LDH - IFCC |  |  | analiza | 1000 |  |  |
| 10.13 | Gama - GT |  |  | analiza | 1000 |  |  |
| 10.14 | Hb A1C |  |  | analiza | 1000 |  |  |
|  | Kalibratori: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrole: |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistemski reagensi: |  |  |  |  |  |  |
|  | Celokupan potrošni materijal: |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNA CENA REAGENASA ZA PARTIJU 10: |  |
| CENA ZAKUPA APARATA ( bez PDV-a) ZA PARTIJU 10: |  |
| UKUPNA VREDNOST ( bez PDV-a) ZA PARTIJU 10: (UKUPNA CENA REAGENASA + CENA ZAKUPA APARATA) bez PDV-a: |  |
| 11 | Spoljašnja kontrola za biohemiju za praćenje 21 i više parametara (12 meseci x 5 ml.) |  |  | pak. | 2 |  |  |
| 12 | Analize za hematološki analizator |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Reagensi i kontrole |  |  | uzorak | 35000 |  |  |
| 12.2 | Kontrolna krv (N, L, H) |  |  | pak. | 12 |  |  |
| 12.3 | Eksterna kontrola 2x2,5 ml |  |  | pak. | 4 |  |  |
|  | UKUPNA CENA REAGENASA ZA PARTIJU 12: |  |
|  | CENA ZAKUPA APARATA (bez PDV-a) ZA PARTIJU 12: |  |
|  | UKUPNA VREDNOST (bez PDV-a) ZA PARTIJU 12: (UKUPNA CENA REAGENASA + CENA ZAKUPA APARATA) bez PDV-a: |  |
| 13 | Automatski aparat za kompletnu analizu urina |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Reagensi za analizu urina |  |  | analiza | 31000 |  |  |
|  | UKUPNA CENA REAGENASA ZA PARTIJU 13: |  |
|  | CENA ZAKUPA APARATA (bez PDV-a) ZA PARTIJU 13: |  |
|  | UKUPNA VREDNOST (bez PDV-a) ZA PARTIJU 13: (UKUPNA CENA REAGENASA + CENA ZAKUPA APARATA) bez PDV-a: |  |

Партија 1 –реагенси и потрошни материјал за апарат BTF II Dade Behring.

Партија 2 –реагенси за хематолошки анализатор Мindray BC 5800.

Понуђач је у обавези да понуди реагенсе и контролну крв од истог произвођача.

Партија 3 – Реагенси и потрошни материјал за одређивање протромбинског времена из капиларног узорка за апарат Trombostat Behnko 1401 .

Понуђач је у обавези да достави изјаву произвођача апарата да су понуђени реагенси апликативни и да дају валидне резултате.

Партија 4 –реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализатор Advia 1200.

Партија 6 – Траке за апарат Dirui H500.

Партија 8 – Аутоматски апарат за седиментације на бази агрегације

Понуђач даје  апарат у закуп док траје уговор.

Назив апарата: ________________________ Земља порекла: ________________________________ Произвођач:__________________________ Тип:________________ Година производње:_________

Сервис, резервни делови, долазак, рад и сав потрошни материјал неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача, за време трајања уговора. У случају дужих кварова, понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.

Партија 9 – Јон селективни анализатор за одређивање електролита Na, K, Cl

Понуђач даје  апарат у закуп док траје уговор.

Назив апарата: ________________________ Земља порекла: ________________________________ Произвођач:__________________________ Тип:________________ Година производње:_________

Техничке карактеристике апарата:

- Технологија јон селективних електрода са могућношћу одређивања Na, K, Cl (могућност комбинације три електроде)

- Систем мерног кертриџа у коме су садржани сви реагенси, калибратори, као и отпад

- Аутоматска калибарација

- Запремина узорка: максимално 95 µl (пуна крв, серум, плазма, урин)

- Брзина рада минимално 60 узорака на сат

- Коефицијент варијације за Na ≤1%

- Поседовање интегрисаног штампача

- Могућност коришћења бар код читача

- Могућност увођења анализатора у аутоматски standby мод

- Могућност повезивања у Лабораторијски информациони систем

- Референтна листа од најмање 3 инсталирана апарата модела који се нуди на територији Републике Србије

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис, резервни делови, долазак, рад и сав потрошни материјал неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача, за време трајања уговора. У случају дужих кварова, понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.

Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

Уколико се током реализације уговора испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија 10 – Анализе за биохемијски анализатор

Понуђач даје  апарат у закуп док траје уговор.

Назив апарата: ________________________ Земља порекла: ________________________________ Произвођач:__________________________ Тип:________________ Година производње:_________

Техничке карактеристике апарата:

- Нов, потпуно аутоматизован биохемијски анализатор

- Брзина рада минимално 200 константних анализа на сат

- Отворен систем програмирања тестова

- Позиција за узорке минимално 40

- Позиција за реагенсе минимално 40

- Реакционе кивете минимално 80

- Могућност хлађење реагенаса на апарату ( 2 – 12 ºC )

- Могућност додавања хитног узорка

- 12 таласних дужина (340 – 800 nm)

- Мала запремина узорка 2 – 45 µl

- Сензори за детекцију нивоа течности

- Аутоматска предилуција (1:200)

- Радно реакционе кивете од акрил платике, вишекратне

- Интегрисани систем аутоматског прања  реакционо-мерних кивета

- Могућност умрежења у Лабораторијски информациони систем

- Референтна листа од најмање 5 инсталираних апарата модела који се нуди на територији Републике Србије

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис, резервни делови, долазак, рад и сав потрошни материјал неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача, за време трајања уговора. У случају дужих кварова, понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар. Реагенси, контроле и калибратори морају бити од истог произвођача.

Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

Уколико се током реализације уговора испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија 11: Спољашња контрола за биохемију

Контрола је месечна; месечно се ради један узорак.

Резултати се шаљу путем интернета.

Без додатних трошкова шаљу се сви резултати контроле са свих апарата из лабораторије Дома здравља „Чачак“ Чачак.

Спољашња контрола мора бити сертификована.

Партија 12 – Анализе за хематолошки анализатор

Понуђач даје  апарат у закуп док траје уговор.

Назив апарата: ________________________ Земља порекла: ________________________________ Произвођач:__________________________ Тип:________________ Година производње:_________

Техничке карактеристике апарата:

- Минимално 19 параметара

- Брзина рада минимално 60 узорака на сат

- Аутоматско чишћење игле

- Могућност прикључења бар код скенера

- Аутоматска калибрација са могућношћу и мануалне калибрације

- Једноставан мени за коришћење

- Једноставно одржавање (да апарат сам порукама упозорава кад треба спровести неке поступке за одржавање)

- Могућност умрежења у Лабораторијски информациони систем

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Реагенси и контроле морају бити од истог произвођача. Контроле стабилне min 28 дана по отварању, уз обавезу понуђача да за недостајући број дана о свом трошку обезбеди довољан број контрола како би наручилац обезбедио континуитет у пружању здравствене заштите и обезбедио да се хумане контроле раде по систему „дан на дан“.

Спољашња контрола не мора бити од истог произвођача као реагенси и контроле.

Сервис, резервни делови, долазак, рад и сав потрошни материјал неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача, за време трајања уговора. У случају дужих кварова, понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.

Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

Уколико се током реализације уговора испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Партија 13 – Анализе за контролу урина

Понуђач даје  апарат у закуп док траје уговор.

Назив апарата: ________________________ Земља порекла: ________________________________ Произвођач:__________________________ Тип:________________ Година производње:_________

Техничке карактеристике апарата:

- Потпуно аутоматски интегрисани систем анализе урина

- Брзина рада минимално 120 тестова на сат

- Минимална запремина узорка 3 мл, аспирациона запремина 1,8 мл.

- Могућност умрежења у Лабораторијски информациони систем

- Апарат поседује интегрисани систем (хемијски и микроскопски део морају да буду заједно у оквиру једног апарата)

- Брзина рада у хемијском делу минимално 240 тестова на сат

- Принцип рада у хемијском делу фотоелектрична колориметрија

- Анализирани параметри у хемијском делу: уробилиноген, билирубин, кетони, крв, протеини, нитрити, леукоцити, глукоза, pH, креатинин, калцијум, витамин Ц, микроалбумини, специфична тежина, боја и замућеност

- Брзина рада у микроскопском делу минимално 120 тестова на сат

- Анализирани параметри у микроскопском делу: формирани елементи у урину

- Принцип рада у микроскопсом делу проточна цитометрија – технологија дигиталног снимања.

Услови који морају бити испуњени уз тражени апарат:

Сервис, резервни делови, долазак, рад и сав потрошни материјал неопходан за напред наведено, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року, пада на терет понуђача, за време трајања уговора. У случају дужих кварова, понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.

Понуђач је дужан да изврши обуку особља наручиоца за рад на понуђеном апарату.

Уколико се током реализације уговора испостави да понуђена и уговорена количина реагенаса и свог потрошног материјала не одговара броју анализа тражених Конкурсном документацијом, понуђач је дужан да недостајућу количину обезбеди о свом трошку.

Датум:                                                                                                                                                           Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                             М.П.                                                      ___________________________

Образац 11

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђачи  су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за партију(е) за коју(е)  дају понуду.

Образац садржи следеће колоне:

За све партије, осим за партије 8, 9, 10, 12 и 13:

- Јединична цена без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а на јединичну цену

- Јединична цена са ПДВ-ом

- Укупна вредност без ПДВ-а

- Укупна вредност са ПДВ-ом

За партије 8, 9, 10, 12 и 13:

- Укупна цена реагенаса без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а

- Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом

- Цена закупа апарата без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а

- Цена закупа апарата  са ПДВ-ом

- УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ  ( без ПДВ-а):
(УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА (ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА) ЗА ПАРТИЈУ + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ)

- Износ ПДВ-а

- УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ  ( са ПДВ-ом):
(УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА (ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА) ЗА ПАРТИЈУ + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ)

Колоне попунити читко. хемијском оловком или на рачунару.

Образац структуре цена потписује и оверава овлашћено лице. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника. сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. ЈН 12/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе)

достављамо

СТРУКТУРУ ЦЕНА

ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Ред. број партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagensi i potrošni materijal za aparat BTF II Dade Behring |
| 1.1 | Reagens za fibrinogen | ml. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Koalin rastvor | ml. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Kontrolna plazma za fibrinogen | kut. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Kivete za fibrintimer | kom. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПАРТИЈА 1: |  |  |

| Ред. број партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Reagensi za hematološki analizator Mindray BC 5800 |
| 2.1 | CBC+5 DIFF krvna slika | analiza | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | CBC krvna slika | analiza | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Kontrolna krv (N,L,H) | pak. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПАРТИЈА 2: |  |  |

| Ред. број партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Reagensi za određivanje PT kapilarni i kontrole za trombostat Behnko 1401 |
| 3.1 | Reagensi za određivanje PT kapilarni i kontrole | analiza | 22000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Automatske kontakt aktivirajuće lancete 21G | kom. | 22000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Reagensi za određivanje aPTT | analiza | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Kalcijum hlorid 25 mmol/l. | analiza | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПАРТИЈА 3: |  |  |

| Ред. број партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Analize za biohemijski analizator Advia 1200 |
| 4.1 | Glikemija | analiza | 55000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Urea | analiza | 34000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Kreatinin | analiza | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Mokraćna kiselina | analiza | 11000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | T-bilirubin | analiza | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | D-bilirubin | analiza | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Albumini | analiza | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | CRP | analiza | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Holesterol | analiza | 38000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | HDL | analiza | 36000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | LDL | analiza | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Trigliceridi | analiza | 36000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Calcium | analiza | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Fosfor | analiza | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Gvožđe | analiza | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | TIBC ili UIBC | analiza | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | AST | analiza | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | ALT | analiza | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Alkalna fosfataza | analiza | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Proteini ukupna | analiza | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | CK-nak | analiza | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | LDH | analiza | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.23 | Gama - GT | analiza | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.24 | Amilaza | analiza | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.25 | Hb A1C | analiza | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.26 | Bayer chemistry calibrator | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.27 | HDL/LDL cholesterol calibrator | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.28 | A1C3 calibrator set | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.29 | CRP wr calibrator (6 levels) | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.30 | Cpecial chemistry kalibrator kit | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.31 | Cuvette wash solution | pak. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 4.32 | Cuvette conditioner | pak. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 4.33 | Incubation bath oil | pak. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.34 | Lamp, halogen 12V, 50W | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.35 | MAS monitrol L1 | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.36 | MAS monitrol L2 | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.37 | MAS omnicore L2 | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.38 | MAS diabetes multipack | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПАРТИЈА 4: |  |  |

| Ред. број партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Trake za urin a 2 parametra | kom. | 1300 |  |  |  |  |  |  |

| Ред. број партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Trake za urin a 11 parametara sa mikroalbuminima za aparat Dirui H500 | kom. | 90000 |  |  |  |  |  |  |

| Ред. број партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Test na okultno krvarenje | kom. | 5000 |  |  |  |  |  |  |

| Редни број партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарата без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарата са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Potrošni materijal za sedimentacije za automatski aparat na bazi agregacije |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 8 ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПАРТИЈУ 8 + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ 8) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 8 ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПАРТИЈУ 8 + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ 8) |  |

| Редни број партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарата без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарата са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Jon selektivni analizator za određivanje elektrolita Na, K, Cl |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 9 ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ 9 + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ 9) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 9 ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ 9 + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ 9) |  |

| Редни број партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарата без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарата са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Analize za biohemijski analizator |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 10 ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ 10 + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ 10) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 10 ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ 10 + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ 10) |  |

| Ред. број партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Spoljašnja kontrola za biohemiju za praćenje 21 i više parametara (12 meseci x 5 ml.) | pak. | 2 |  |  |  |  |  |  |

| Редни број партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарата без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарата са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Analize za hematološki analizator |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 12 ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ 12 + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ 12) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 12 ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ 12 + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ 12) |  |

| Редни број партије | НАЗИВ | Укупна цена реагенаса без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена реагенаса са ПДВ-ом | Цена закупа апарата без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена закупа апарата са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Automatski aparat za kompletnu analizu urina |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 13 ( без ПДВ-а): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ 13 + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ 13) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 13 ( са ПДВ-ом): (УКУПНА ЦЕНА РЕАГЕНАСА ЗА ПАРТИЈУ 13 + ЦЕНА ЗАКУПА АПАРАТА ЗА ПАРТИЈУ 13) |  |

Датум:                                                                                                                                                  Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                                                                   ___________________________

м.п.

Образац 12

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

| ДОКАЗ | ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН |
| --- | --- |

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                             ___________________________

М.П.

Образац 13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН

У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона. ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

И З Ј А В У

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача. образац је неприменљив.

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Изјављујем под пуном моралном. материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач:

_______________________________________________________________________.

( навести назив понуђача)

испуњава све обавезне услове из члана 75. ( тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама. у поступку јавне набавке добара бр. ЈН 12/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе).

Датум:					     М.П.				   Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона. ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара бр. ЈН 12/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак (двогодишње потребе)  поднео независно. без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди. наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције. може понуђачу. односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач. односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу. у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке добара бр. ЈН 12/2017– Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак (двогодишње потребе) поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду. запошљавању и условима рада. заштити животне средине. као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум 		             Понуђач

__________________                       М.П.                                ___________________