ДОМ ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“

ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку добара:

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

( Члан 39 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

БРОЈ 15/2017

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број 1909 од 07.06.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1909-1 од 07.06.2017. године, наручилац Дом здравља „Чачак“  Чачак је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара, број 15/2017

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

- поступак јавне набавке мале вредности -

( Члан 39 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Конкурсна документација садржи:

- Општи подаци о набавци....................................................................................................3

- Подаци о предмету јавне набавке.....................................................................................3

- Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок извршења, место испоруке добара..................................................................................................................4

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова....................................................................................8

- Упутство понуђачима како да сачине понуду....................................................................9

- Обрасци и модел уговора.................................................................................................15

- Изјава о испуњености обавезних услова........................................................................48

- Образац изјаве о независној понуди...............................................................................49

9.   Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона.................................50

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 50 ( педесет ) страница.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић  9, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца: www.domzdravljacacak.rs

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке добара број 15/2017– Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак , спровешће се у  поступку јавне набавке мале вредности (Члан 39 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара: медицинска опрема за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак.

1.4. Контакт:

Владимир Петровић, тел. 032/346 834, е-mail: domzdravljaca.adm@gmail.com.

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић бр. 9, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 15/2017– Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 20.06.2017. године до 12.00 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама административно стручних служби Дома здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић 9, 32000 Чачак.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 20.06.2017. године са почетком у 12.15 часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 10 (десет)  дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке:  Предмет јевна набавке број 15/2017 је медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак.

Назив и ознака из општег речника набавки: 33100000 – медицинска опрема; 33169000 – хируршки инструменти.

Ова јавна је обликована у 8  ( осам)  партија, које су обележене арапским бројевима и то:

| Редни број партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕКГ апарати |  |  |
| 1.1 | ЕКГ апарат 3-канални | ком. | 1 |
| 1.2 | ЕКГ апарат 12-канални | ком. | 1 |
| 2 | Микроскоп | ком. | 1 |
| 3 | Гинеколошке столице | ком. | 4 |
| 4 | Пеани | ком. | 20 |
| 5 | Пинцете | ком. | 10 |
| 6 | Маказе | ком. | 5 |
| 7 | РТГ апарат | ком. | 1 |
| 8 | Апарат за мерење крвног притиска са манометром | ком. | 24 |

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ПАРТИЈА БРОЈ  1:

1.1.

ЕКГ АПАРАТ  3–КАНАЛНИ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOM

3–канални ЕКГ апарат са интегрисаним струјно батеријским напајањем

Капацитетет батерије минимално 4 часа

Аутоматско (симултано/секвенцијално) и мануално снимање ЕКГ-а

Режим рада: standard и cabrera

На апарату интегрисани минимално 3-канални ЕКГ дисплеј минималних димензија 70 x 50 mm.

Апарат мора да поседује могућност штампе извештаја: - у форми 3–каналног ЕКГ-а, преко интегрисаног 3–каналног термо штампача, на термо папиру минималне ширине 80 мм. - у форми 6/12 каналног ЕКГ-а, директним повезивањем апарата са екстерним ласер/инкјет принтером

Брзине штампе: 5-10-25-50 mm/s

Могућност подешавања више формата штампе извештаја

Аутоматски или мануелни избор амплитуде QRS сигнала: 5-10-20 mm/mV

Апарат мора да поседује интегрисану алфанумеричку командну тастатуру са издржљивим гуменим типкама или „touch screen“. Фолијска тастатура није прихватљива

Апарат мора да поседује QRS бипер за звучно регистровање QRS комплекса

Апарат мора да поседује интегрисану меморију за минимално 30 ЕКГ снимака

Апарат мора да поседује софтвер за мерење и интерпретацију ЕКГ налаза

Апарат мора да поседује тромболиза софтвер (препорука корисницима за давање тромболитичке терапије)

Интегрисан минимално 1 x RS-232 интерфејс и минимално 1 интерфејс за повезивање са екстерним ласер/инкјет принтером

Апарат мора поседовати могућност надоградње модулом за директан пренос снимљеног ЕКГ-а у XML формату

Максимална тежина апарата до 3 кг.

Уз апарат је потребно испоручити стандардни прибор за рад:

- ЕКГ пацијент кабл – 1 комад

- Грудно-усисне електроде – 6 комада

- Екстремитетне електроде, штипаљке – 4 комада

- Струјни кабл – 1 ком

- Паковање папира – 1 ком

- Упуство за употребу на српском језику.

1.2.

ЕКГ АПАРАТ  12–КАНАЛНИ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

12–канални ЕКГ апарат са интегрисаним 12–каналним ЕКГ дисплејом минималних димензија 120 x 90 мм.

ЕКГ апарат са интегрисаним струјно батеријским напајањем

Капацитет батерије минимум 4 часа

Апарат мора да поседује аутоматски и мануелни режим рада

Режим електрода: standard и cabrera

Апарат мора да поседује интегрисани 12–канални термо принтер за штампање ЕКГ-а на термо папиру формата А-4, минималне ширине 210 мм.

Апарат мора да поседује интегрисан конектор за повезивање екстерног ласерског принтера и штампу 12–каналног ЕКГ-а на А-4 копир папиру

Брзина штампе: 5–10–25–50 mm/s.

Могућност подешавања више формата штампе извештаја

Аутоматски или мануелни избор амплитуде QRS сигнала: 5–10–20 mm/mV

Апарат мора да поседује интегрисану алфанумеричку командну тастатуру са издржљивим гуменим типкама или „touch screen“. Фолијска тастатура није прихватљива

Апарат мора да поседује QRS бипер за звучно регистровање QRS комплекса

Апарат мора да поседује интегрисну меморију за минимум 30 ЕКГ снимака

Апарат мора да поседује софтвер за мерење и интерпретацију ЕКГ налаза

Апарат мора да поседује тромболиза софтвер (препорука корисницима за давање тромболитичке терапије)

Апарат мора поседовати могућност надоградње следећим опцијама: надоградња софтвером за извођење теста оптерећења VGA конектор за директно повезивање са екстерним монитором надоградња модулом за директан пренос снимљеног ЕКГ-а у XLM формату надоградња модулома за бежичну комуникацију са информационим системом

Максимална тежина апарата до 6 кг.

Апарат се испоручује са припадајућим стандардним прибором за рад: прекордијалне електроде ( 6 ком.) екстремитетне електроде ( 4 ком) 10-жилни ЕКГ пацијент кабл мрежни кабл ЕКГ папир ( 1 пак. ) упутство за употребу

ПАРТИЈА БРОЈ  2:

МИКРОСКОП

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

Светло поље са подешавањем интензитета светла на стативу

Халогено и LED светло измењиво према потреби од стране корисника

Носач објектива са 4 позиције

Четири објектива Plan-Achromat: 10x/0.25 ; 20x/0.40 ; 40x/0.65 ; 100x/1.25

Окулари 10x са видним пољем мин. 20

Регулација пупиларне дистанце у опсегу од минимално 50 до 75 мм.

Abbe кондензатор 0.9/1.25

Плави, зелени и жути филтер

Бинокуларни тубус са подешавањем самих окулара на две висине гледања, нагибом 30 степени, видним пољем 20, расподелом 50%:50%

Стандардни прибор који треба испоручити уз микроскоп: халогена сијалица мин. 30W, LED сијалица мин. 3W, имерзионо уље и заштитни прекривач за микроскоп

ПАРТИЈА БРОЈ  3:

ГИНЕКОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 4 KOMАДА

Електроподесива гинеколошка столица за прегледе

Електромоторно подешавање столице са могућношћу лаког смештаја и слабије покретних и инвалидних пацијената подешавањем висине испод 575 мм +/-5%

Електромоторно подешавање Тренделенбург положаја

Распон висине седалног дела при подешавању од 575мм до 1320мм од +/-5%

Активација подешавања помоћу ножног управљача

Ручни управљач са меморијом три или више положаја за преглед

Гопелови држачи ногу са интегрисаним пластифицираним рукохватима и могућношћу вертикалног, хоризонталног и аксијалног подешавања

Посуда за испирање на носачима који јој омогућавају увлачење и извлачење

Обртни систем носача да одржава хоризонталан положај посуде и при подизању у Тренделенбург положај

Ергономски тапацирунг на леђном делу, седалном делу и секцији за главу

Додатни јастук за главу

Ослонац на који доктор ослања ногу приликом прегледа

Место за смештање папирне ролне ширине минимално 400 мм

Ширина тапацирунга седалног дела минимално 565 мм

Безбедна носивост минимално 180 кг

Скидљива и лако перива заштитна пластична прекривка за седални део

Четири стубића за нивелисање при постављању на неравни под

Стуб и рам полице прекривени квалитетним слојем пластификације отпорне на огреботине

Заштитни слој мора бити лак за чишћење и отпоран на климатске услове и средства за дезинфекцију

ПАРТИЈА БРОЈ  4:

ПЕАНИ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 20 KOMАДА

Пеан хваталица, метални, прав дужине 180 мм.

Израђен од нерђајућег челика

ПАРТИЈА БРОЈ  5:

ПИНЦЕТЕ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 10 KOMАДА

Пинцета анатомска, метална, стандард, права, дужине 160 мм.

Израђена од нерђајућег челика

ПАРТИЈА БРОЈ  6:

МАКАЗЕ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 5 KOMАДА

Маказе за сечење газе

Маказе металне, праве, тупо-тупе

Маказе дужине од 170 до 180 мм.

Израђене од нерђајућег челика

ПАРТИЈА БРОЈ  7:

РТГ АПАРАТ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

Рендген уређај за ретроалвеоларно снимање зуба

Рендген уређај се монтира на зид

Високо фреквентни генератор РТГ цеви једносмерне струје (ДЦ)

Фреквенција генератор РТГ цеви минимално 100 KHz

Опсег напона РТГ цеви минимално 60 – 70 KV

Опсег одабира временске диспозиције минимално 0,02 – 3 секунде

Максимална величина фокалне тачке 0,7 мм.

Хоризонтална рука носача рендген цеви мора бити подесива по дужини у виду телескопа

ПАРТИЈА БРОЈ  8:

АПАРАТИ ЗА МЕРЕЊЕ КРВНОГ ПРИТИСКА СА МАНОМЕТРОМ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 24 KOM

БХС технологија мерења крвног притиска

Специјално ојачана Бакар-Берилијум мембрана отпорна на старење

Може да издржи притисак и до 600 мм. Hg

Алуминијумска скала од 0 до 300 мм. Hg

Нема фиксирања скале на нулу

Максимална толеранција грешке +/- 2 мм. Hg

Незаштићен испусни вентил са финим подешавањем

База вентила и ваздушни канал са прецизним металним вентилом

Мерни систем и испусни вентил заштићен микро филтером

Направљен од метала са алуминијумским кућиштем

Једноставне конекције

Велики манометар за лако очитавање

Скала минимун Ø 64 мм.

Доступан са једним или два црева

Манжетне без латекса (могу се прати, дезинфиковати)

Пумпице без латекса

Врста, спецификација, количина и опис добра које је предмет јавне набавке, детаљно су приказани и у Обрасцу број 10 – табеларни део понуде.

Добра морају бити стандардног квалитета, а место испоруке је Ф –цо магацин наручиоца, Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић 9.

Понуђач је дужан да за партије 1, 2, 3 и 7 обезбеди инсталацију предметне опреме, обуку за рад, сервисирање апарата и резервне делове у гарантном року.

Понуђач је дужан да за партију  8   уз понуду, достави Уверење о одобрењу о типу мерила, издато   од Дирекције за мере и драгоцене метале.

Понуђач је дужан да за понуђена добра  достави каталог производа који нуди или фотокопију каталога. Понуђач је дужан да ставке из захтеване техничке спецификације  обележи на локацији у каталогу, како би наручилац могао да упореди захтеване техничке спецификације са понуђеним.

Под каталогом се прихвата свака папирна колекција која садржи тачне податке о производу и његову спецификацију. Под спецификацијом производа се прихватају основни технички подаци са доступним димензијама и карактеристикама производа.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У складу са Чланом 75, став 2 ЗЈН, понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.

.

4.2.  Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.)  Закона, писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета медицинских средстава.

Испуњеност услова под тачком 4.1. став 2 конкурсне документације доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Понуђачи, који су уписани у Регистар понуђача, нису дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. ( Исто се наводи  у Обрасцу 13  Конкурсне документације).

4.3. Додатни услови

У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет предмета јавне набавке ( за сваку партију).   Уколико понуђач нуди добро, а за исто није носилац дозволе ( Решења о упису у регистар медицинских средстава) дужан је да достави фотокопију овлашћења носиоца дозволе да може нудити то добро.

- да за партију 8 испуњава услове из Правилника за манометре за мерење крвног притиска ( „Сл. гласник РС“ бр. 86/2014 и 26/2015).

  - Доказивање испуњености додатних услова:

Додатни услов под тачком 1. доказује се достављањем Решења Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет за предмет јавне набавке, за сваку партију предметне јавне набавке. Уколико нека од партија не подлеже регистрацији у АЛИМС-у, понуђач је дужан да достави потврду АЛИМС-а да се предметно добро не сматра медицинским средством, те стога не подлеже регистрацији.

НАПОМЕНА: Решење АЛИМС-а мора бити важеће у моменту отварања понуде.

Додатни услов под тачком 2. доказује се изјавом понуђача на сопственом обрасцу о испуњености услова из наведеног Правилника. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе  који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно доступан – обавезни и додатни услови( Члан 79 став 5 ЗЈН). Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић 9, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 15/2017– Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак“, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће понуду одбити ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном докуемнтацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце).

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Ова јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија). Партије су обележене арапским бројевима. Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или за све партије које су предмет ове јавне набавке.

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде“ за јавну набавку 15/2017– Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак – НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 4.3. и 4.4.   Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршенју уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.9. Захтеви у погледу места испоруке и услова плаћања:

Начин плаћања:

- за партије 1, 2, 3 и 7: Рок за одложено плаћање је до 60 дана од дана техничког пријема испоручене медицинске опреме

- за партије 4, 5, 6 и 8: Рок за одложено плаћање је до 60 дана од дана испоруке медицинске опреме

Место испоруке је ф-цо магацин наручиоца,  Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић 9.

Рок испоруке је: најдуже до 30 дана од дана закључења уговора за партије 4, 5, 6, 7 и 8, а за партије 1, 2 и 3 најдуже до 60 дана од дана закључења уговора, а трошкови испоруке падају на терет понуђача.

5.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.

5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији  предметне јавне набавке.

Цена са ПДВ-ом исказује се у Обрасцу структуре цена.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

5.12. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде путем:

- поште на адресу наручиоца – Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић бр. 9, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 15/2017– Медицинска опрема за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак,

- или путем електронске поште ( e-mail) или факса, тако да e-mail или факс стигну код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова. Уколико захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског инетрвала, сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана.

. 	Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки.

  - Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача , односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.17. Средство обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је дужан да  приликом закључења уговора достави средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности закљученог уговора (без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 150 дана од дана закључења уговора. Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

5.18. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. 15/2017– Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак,  донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“, тако што ће се поредити понуђене цена без ПДВ-а ( дата у обрасцу понуде) за сваку појединачну партију.

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте рок испоруке предметног добра. Наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди краћи рок испоруке.

Други резервни елемент критеријума, у смислу члана 84.  став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте рок  важења понуде, који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају исту цену за партију  и  исти  рок испоруке. У том случају наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Доказ да је добро домаћег порекла

Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла, a да би остварио предност домаћег порекла робе, као саставни део понуде мора поднети доказ о домаћем пореклу робе – Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.

Уколико је понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА домаће порекло робе доказује Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или писаном Изјавом датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу или Изјавом овереном пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.

5.19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу (путем редовне поште или путем електронске поште на e-mail: domzdravljaca.adm@gmail.com тако да e-mail стигнe код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, сврха уплате: Захтев за заштиту права са ознаком наручиоца и број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- назив и адресу наручиоца

- податке о јавниј набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке

- чињенице и доказе којима се повреде доказују

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

- потпис подносиоца

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чаном 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу  на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и/или одлуке  о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет ) дана од дана објављиваља одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.19. Обавештење о року за закључење уговора:

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити  понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока  за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је за одређену партију поднета само једна понуда  наручилац  може закључити уговор за ту партију и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да потписан и оверен уговор, уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема уговора од стране наручиоца.

Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор, односно не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, приступиће се заључивању уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем.

6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

___________________					                  П О Н У Ђ А Ч

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		                __________________________

Потпис овлашћеног лица

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку добара бр. 15/2017– Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак“ саставио и потписао

____________________________________________________________________

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора

(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.

Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

| Р.бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА ДОБАРА КОЈУ НУДИ | % УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр. 15/2017– Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак“.

Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

| Пун назив и седиште члана групе | Врста добара коју нуди | Учешће члана групе у понуди (%) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  |  | ________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		            __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 7

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

НАПОМЕНА:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 8

МОДЕЛ УГОВОРА

(За партије 1, 2, 3 и 7)

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број _____ од ______2017. године закључује се

У Г О В О Р

О јавној набавци добара:  МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

за потребе Дом здравља „Чачак“ Чачак

у  поступку ЈН мале вредности број 15/2017

Закључен између:

1. ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК, ул. Веселина Миликић 9, кога заступа др Александар Пајовић, директор /у даљем тексту: Наручилац/ и

2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________

/у даљем тексту: Добављач/

| Подаци о Наручиоцу: | Подаци о Добављачу: |
| --- | --- |
| ПИБ: 108578347 | ПИБ: |
| Матични број: 17870017 | Матични број: |
| Број рачуна: 840-866661-36 | Број рачуна: |
| Телефон: 032/225 717 | Телефони: |
| Телефакс: 032/223 660 | Телефакс: |
| E-mail: domzdravljacacak@gmail.com | E-mail: |

на следећи начин:

I.ПРЕДМЕТ УГОВОРА

I.1.

Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора набавка медицинске опреме за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак,  за партије дате у табеларном прегледу овог члана, у свему према понуди добављача број _______ од _____2017. године, која је саставни део овог Уговора.

НАПОМЕНА: Табеларни део уговора биће усклађен са Одлуком о додели уговора и понудом, а у зависности од партије.

II. ЦЕНА

Цена из члана I.1. је дата без ПДВ-а.

Овако уговорена цена има се исплатити добављачу  у року до 60 дана од дана интерног  техничког пријема медицинске опреме.

Као инструмент обезбеђења овог Уговора, добављач је дужан доставити регистровану бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности закљученог уговора ( без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 150 дана од дана закључења уговора, за добро извршење посла.

Меницу је дужан доставити приликом потписивања Уговора.

Предајом менице из става 1 овог члана, добављач се обавезује да наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица добављача.

III. РОК ИСПУЊЕЊА УГОВОРА

III.1.

#### Добављач се са своје стране обавезује да ће медицинску опрему   из члана I. овог уговора испоручити ф-цо магацин Наручиоца, Дом здравља „Чачак“,  ул. Веселина Миликић 9, Чачак,  у року до ______ дана  /унети податак из обрасца понуде/ од дана закључења уговора.

НАПОМЕНА: Тачка  III.1. уговора биће усклађен са Одлуком о додели уговора и понудом, а у зависности од партије .

III.2.

Датум пријема добара у просторијама наручиоца сматраће се роком  (датумом ) испоруке.

III.3.

Рок испоруке из тачке III.1. овог уговора може се мењати искључиво уз сагласност наручиоца, датог у писаној форми.

IV. ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

IV.1.

Добављач се обавезује да ће уговорена добра отпремити ка наручиоцу на начин који он одабере и на свој трошак.

IV.2.

Добављач се обавезује да уговорена добра одговарајуће упакује, како би се заштитила од било каквих оштећења и губитака за време транспорта, утовара и претовара, истовара и ускладиштења.

V. ОБУКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

V.1.

Добављач се обавезује да ће извршити обуку радника нарулиоца, који ће на овој опреми радити, у складу са препорукама произвођача за исправан и безбедан рад.

V.2.

Добављач се обавезује да уз добра испоручи  документацију за руковање и одржавање.

VI. ПРАЋЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРА

VI.1.

Наручилац одређује свог радника ____________________, за лице задужено за праћење испуњења овог уговора.

НАПОМЕНА: Биће уписано у зависности од партије.

VII.  КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

VII.1.

Квантитативни и квалитативни пријем добара из тачке I.  овог уговора, вршиће се у просторијама наручиоца, након чега ће уговорне стране сачинити извештај.

VII.2.

Под квалитативним пријемом подразумева се да добављач изврши монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара.

VII.3.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се комисијским извештајем наручиоца и добављача.

VII.4.

Добављач се обавезује да у року од два дана покрене поступак за отклањање недостатака у испоруци, констатованих комисијским извештајем, како би се наручиоцу испоручила недостајућа добра, односно њени делови, заменила неисправна и неадекватна добра.

VII.5.

Обавезу из претходне тачке, добављач је дужан извршити на свој терет.

VIII. МОНТАЖА ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНОГ ДОБРА

VIII.1.

Монтажа уговореног  добра је обавеза добављача и њена цена је садржана у уговореној цени добра.

VIII.2.

Монтажу уговореног  добра, добављача је дужан извршити преко за то оспособљених и стручних својих радника или радника другог привредног субјекта, ангажованог од стране добављача.

VIII.3.

Лица задужена за монтажу дужна су извршити проверу адекватности простора у коме ће опрема бити монтирана, квалитет инсталација на којој ће бити прикључена и у случају неодговарајућег простора или инсталација, на ове околности упозорити наручиоца.

VIII.4.

Уговорне стране су сагласне да се монтажа уговореног  добра изврши у пословном објекту купца Дом здравља „Чачак“ Чачак.

VIII.5.

По завршетку монтаже приступиће се пуштању уговорене опреме у рад у њено тестирање у смислу провере техничких карактеристика и перформанси.

VIII.6.

Након извршеног тестирања и квалитативног пријема, биће сачињен комисијски извештај, од чијег датума почиње да тече гарантни период.

VIII.7.

По завршетку гарантног периода, биће сачињен комисијски извештај, потписан од стране добављача и наручиоца, на околност да је на дан истека гарантног рока уговорена опрема у потпуности у исправном стању.

IX. КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНЕ ОПРЕМЕ И ГАРАНЦИЈА

IX.1.

Добављач гарантује да је испоручена роба нова, из текуће производње и функционална, у свему сагласна са понудом број ______  од _____2017. године, као и са одредбама овог уговора.

IX.2.

Добављач обезбеђује гаранцију за исправно и беспрекорно функционисање уговорене и испоручене опреме.

IX.3.

Добављач даје гаранцију у трајању од ______ месеци за исправно и беспрекорно функционисање уговорене и испоручене опреме из тачке I. овог уговора.

IX.4.

Наручилац је у обавези да се придржава датих упутстава за руковање, сервисирање и одржавање уговорене и испоручене опреме.

IX.5.

Наручилац је у обавези да пошаље своју писану рекламацију добављачу, у случају да у гарантном року на опреми, која се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико опрема или њени делови не функционишу правилно.

IX.6.

По пријављеном наступању квара, добављач је дужан да приступи решавању квара одмах и да испоручену опрему доведе у исправно стање, изврши тестирање на околност њене исправности најкасније у року од 24 сата, од пријаве  квара.

IX.7.

У случају да настале неисправности, у току гарантног рока, добављач не отколони у року од 15 дана од дана пријављеног квара, добављач је дужан да продужи гарантни рок за време у коме је опрема била ван употребе.

IX.8.

Под временом у коме је опрема била ван употребе, подразумева се период од пријаве квара па до сачињавања записника, потписаног од стране уговорних страна да је опрема доведена у исправно стање и пуштена у рад.

IX.9.

Уколико се у току квалитативног пријема догоди квар на опреми, добављач је дужан да га отклони о свом трошку.

IX.10.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања опреме.

IX.11.

Уколико се иста неисправност догоди 3 пута у току гарантног периода, сматраће се да се ради о системској неисправности и добављач ће бити обавезан да нађе техничко решење, како би иста било трајно отклоњена.

У случају да добављач не може да отклони неисправности опреме из претходног става, рачунајући од дана пријема писане рекламације корисника, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад нову опрему.

IX.12.

За сваки замењени или поправљени део, примениће се нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача, рачунајући од дана извршења поправке или замене.

IX.13.

У случајевима да добављач не поступи у роковима из овог уговора, у смислу отклањања неисправности на испорученој опреми, наручилац има право да неисправности отклони сам или да ангажује сервисера, који ће неисправност отклонити, а на трошак добављача.

IX.14.

Добављач се обавезује да ће гарантни рок продужавати све док се не испуне са његове стране обавезе обуке радника и све друге обавезе из овог уговора.

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

X.1.

Уговорне стране су сагласне да у случајевима ако добављач прекорачи рок за испоруку, рок за монтажу, пуштање у рад , тестирање, доказивање свих тражених карактеристика и квалитативни пријем уговорене опреме, да је дужан да плати уговорну казну у износу од 2 промила дневно, а највише 5%  од укупне вредности уговорених добара по овом уговору.

X.2.

Ако добављач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са испоруком уговорене опреме ( значајно закашњење се сматра, закашњење преко 15 дана, у односу на уговорени рок, или преко рока који је покривен наведеним казненим одредбама) наручилац, без сагласности добављача има право да депоновани инструмент обезбеђења поднесе на наплату банци код које има отворен текући рачун.

XI. РАСКИД УГОВОРА

XI.1.

Овај уговор може бити раскинут сагласношћу обе уговорне стране.

Уговорне стране су сагласне да се уговор може и једнострано раскинути, под условима прописаним Законом о облигационим односима.

XII. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

XII.1.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

XII.2.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Чачку.

XIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

XIII.1.

На све што није изричито прецизирано овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

XIII.3.

Овај уговор је сачињен у 4 ( четири) истоветна примерка, од којих се по 2 (два) налазе код сваке од уговорних страна.

ЗА ДОБАВЉАЧА,                             				                           ЗА НАРУЧИОЦА,

ДИРЕКТОР,

др Александар Пајовић

МОДЕЛ УГОВОРА  (За партије 4, 5, 6 и 8)

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број _____ од ______2017. год. , закључује се

У Г О В О Р

О јавној набавци добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

за потребе Дом здравља „Чачак“ Чачак

у поступку ЈН мале вредности број  15/2017

Закључен између:

1. ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК, ул. Веселина Миликић 9, кога заступа др Александар Пајовић, директор /у даљем тексту: Наручилац/ и

2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________

/у даљем тексту: добављач/

| Подаци о Наручиоцу: | Подаци о Извршиоцу: |
| --- | --- |
| ПИБ: 108578347 | ПИБ: |
| Матични број: 17870017 | Матични број: |
| Број рачуна: 840-866661-36 | Број рачуна: |
| Телефон: 032/225 717 | Телефони: |
| Телефакс: 032/223 660 | Телефакс: |
| E-mail: domzdravljacacak@gmail.com | E-mail: |

на следећи начин:

Члан 1.

Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора набавка медицинске опреме за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак,  за партије  дате у табеларном прегледу овог члана, према понуди добављача број _______ од ______2017.  године, која је саставни део овог Уговора.

#### Напомена: Табеларни део уговора биће усклађен са Одлуком о додели уговора и понудом, а у зависности од партије.

Члан 2.

#### Добављач се са своје стране обавезује да ће добра  из члана 1. овог уговора испоручити фцо магацин Наручиоца, Дом здравља „Чачак“ Чачак,  ул. Веселина Миликић 9, 32000 Чачак.

#### Рок за испоруку је до ________ дана /унети податак из обрасца понуде/,   од дана закључења уговора.

НАПОМЕНА: Став 2 Члана  2 уговора биће усклађен са Одлуком о додели уговора и понудом, а у зависности од партије .

Члан 3.

У цену набавке, прецизирану чланом 1 овог Уговора, није урачунат ПДВ.

Овако уговорена цена има се исплатити добављачу у року до 60 дана од дана испоруке предметне медицинске опреме

Члан 4.

Као инструмент обезбеђења овог Уговора, добављач је дужан доставити регистровану бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности закљученог уговора ( без ПДВ-а) са роком важења до 150 дана од дана закључења уговора, за добро извршење посла.

Меницу је дужан доставити приликом потписивања Уговора.

Предајом менице из става 1 овог члана, добављач се обавезује да наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица добављача.

Члан 5.

У случају прекорачења рока испоруке из члана 2 овог уговора, добављач ће бити у обавези да сваки дан закашњења плати наручиоцу, на име уговорне казне, 0.5% од износа укупно уговорене цене по партији  за коју је прекорачио рок испоруке, али не више од 5 %.

У случају да добављач не изврши своју уговорну обавезу ни у року од 5 дана од дана истека рока из члана 2 овог уговора, наручилац ће имати право да једнострано раскине овај уговор. У том случају ће добављач бити у обавези да на име уговорне казне плати 5% од износа укупно уговорене цене по партији за коју је прекорачио рок испоруке, с тим да ће ова уговорна казна бити исплаћена кумулативно, са оном предвиђеном претходним ставом овог члана и то, реализацијом предате менице.

Члан 6.

Медицинска опрема  из члана 1. овог уговора мора  бити у складу са понудом у погледу квалитета и количина.

Наручилац као овлашћено лице за надзор над извршењем уговорених количина, цена и квалитета одређује _________________________.

Наручилац је овлашћен да врши контролу испоручене количине добара на месту пријема, током или после испоруке.

Наручилац је дужан да добра из члана 1 овог уговора, приликом пријема прегледа и  своје примедбе о видљивим недостацима, одмах достави добављачу, у писаној форми.

Ако се након  пријема покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом, наручилац је дужан да о том недостатку , у писаној форми, обавести добављача у року од 8 дана од када је открио недостатак.

Добављач је дужан да отклони недостатак, односно да преда друга добра, а најкасније у року од 24 сата од дана захтева наручиоца.

Ако добављач у предвиђеном року не поступи по горе наведеном ставу 6, наручилац има право да раскине уговор  за спорну партију и реализује предату меницу, на износ од 5% укупно уговорене цене за ту партију, а на име уговорне казне.

Члан 7.

Гарантни рок на понуђана добра износи _______ месеци.

НАПОМЕНА: Члан 7 уговора биће усклађен са Одлуком о додели уговора и понудом, а у зависности од партије..

Члан 8.

Евентуални други  неспоразуми у вези реализовања овог уговора, решиће се договором у духу добрих пословних односа, а у случају спора пред надлежним судом у складу са законом.

Члан 9.

Овај уговор је сачињен у четири /4/ примерка од којих свака страна задржава по два /2/ примерка.

ЗА ДОБАВЉАЧА,                             				                       ЗА НАРУЧИОЦА,

ДИРЕКТОР,

др Александар Пајовић

Образац 9

На основу Члана 61  став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Члана 13 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 86/2015), захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ,  по позиву број 15/2017– Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак“, који је упутио Дом здравља «Чачак» Чачак, као наручилац, приликом потписивања уговора,  доставити наручиоцу средство обезбеђења, регистровану бланко соло меницу са овлашћењем на 10% износа од укупне вредности уговореног посла ( без урачунатог  ПДВ-а), са роком важења до 150 дана од дана закључења уговора, којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза.

Обавезујем се, да ћу истовремено, са предајом менице, предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 10

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

Општи подаци о Понуђачу:

Назив :__________________________________________

Адреса седишта: _________________________________

Матични број: ____________________________________

ПИБ: ____________________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Е-маил: адреса: __________________________________

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. 16/2017- Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак“

достављамо

ПОНУДУ бр. _________ од ________2017. године

Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

1.)*     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде

2. Начин плаћања:

- за партије 1, 2, 3 и 7: Рок за одложено плаћање је до 60 дана од дана техничког пријема испоручене медицинске опреме

- за партије 4, 5, 6 и 8: Рок за одложено плаћање је до 60 дана од дана испоруке медицинске опреме

3. Рок за испоруку добара је најдуже до 30 дана од дана закључења уговора за партије 4, 5, 6, 7 и 8, а за партије 1, 2 и 3 најдуже до 60 дана од дана закључења уговора.

Рок испоруке ( у данима) уписати у  табели комерцијалних услова.

4. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

ПАРТИЈА БРОЈ  1:

1.1.

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ЕКГ АПАРАТ – 3–КАНАЛНИ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOM

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3–канални ЕКГ апарат са интегрисаним струјно батеријским напајањем

Капацитетет батерије минимално 4 часа

Аутоматско (симултано/секвенцијално) и мануално снимање ЕКГ-а

Режим рада: standard и cabrera

На апарату интегрисани минимално 3-канални ЕКГ дисплеј минималних димензија 70 x 50 mm.

Апарат мора да поседује могућност штампе извештаја: - у форми 3–каналног ЕКГ-а, преко интегрисаног 3–каналног термо штампача, на термо папиру минималне ширине 80 мм. - у форми 6/12 каналног ЕКГ-а, директним повезивањем апарата са екстерним ласер/инкјет принтером

Брзине штампе: 5-10-25-50 mm/s

Могућност подешавања више формата штампе извештаја

Аутоматски или мануелни избор амплитуде QRS сигнала: 5-10-20 mm/mV

Апарат мора да поседује интегрисану алфанумеричку командну тастатуру са издржљивим гуменим типкама или „touch screen“. Фолијска тастатура није прихватљива

Апарат мора да поседује QRS бипер за звучно регистровање QRS комплекса

Апарат мора да поседује интегрисану меморију за минимално 30 ЕКГ снимака

Апарат мора да поседује софтвер за мерење и интерпретацију ЕКГ налаза

Апарат мора да поседује тромболиза софтвер (препорука корисницима за давање тромболитичке терапије)

Интегрисан минимално 1 x RS-232 интерфејс и минимално 1 интерфејс за повезивање са екстерним ласер/инкјет принтером

Апарат мора поседовати могућност надоградње модулом за директан пренос снимљеног ЕКГ-а у XML формату

Максимална тежина апарата до 3 кг.

Уз апарат је потребно испоручити стандардни прибор за рад:

- ЕКГ пацијент кабл – 1 комад

- Грудно-усисне електроде – 6 комада

- Екстремитетне електроде, штипаљке – 4 комада

- Струјни кабл – 1 ком

- Паковање папира – 1 ком

- Упуство за употребу на српском језику.

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| РОК ПЛАЋАЊА | До 60 дана од дана техничког пријема испоручене медицинске опреме |
| РОК ИСПОРУКЕ |  |

ПАРТИЈА БРОЈ  1:

1.2.

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ЕКГ АПАРАТ – 12–КАНАЛНИ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

12–канални ЕКГ апарат са интегрисаним 12–каналним ЕКГ дисплејом минималних димензија 120 x 90 мм.

ЕКГ апарат са интегрисаним струјно батеријским напајањем

Капацитет батерије минимум 4 часа

Апарат мора да поседује аутоматски и мануелни режим рада

Режим електрода: standard и cabrera

Апарат мора да поседује интегрисани 12–канални термо принтер за штампање ЕКГ-а на термо папиру формата А-4, минималне ширине 210 мм.

Апарат мора да поседује интегрисан конектор за повезивање екстерног ласерског принтера и штампу 12–каналног ЕКГ-а на А-4 копир папиру

Брзина штампе: 5–10–25–50 mm/s.

Могућност подешавања више формата штампе извештаја

Аутоматски или мануелни избор амплитуде QRS сигнала: 5–10–20 mm/mV

Апарат мора да поседује интегрисану алфанумеричку командну тастатуру са издржљивим гуменим типкама или „touch screen“. Фолијска тастатура није прихватљива

Апарат мора да поседује QRS бипер за звучно регистровање QRS комплекса

Апарат мора да поседује интегрисну меморију за минимум 30 ЕКГ снимака

Апарат мора да поседује софтвер за мерење и интерпретацију ЕКГ налаза

Апарат мора да поседује тромболиза софтвер (препорука корисницима за давање тромболитичке терапије)

Апарат мора поседовати могућност надоградње следећим опцијама: надоградња софтвером за извођење теста оптерећења VGA конектор за директно повезивање са екстерним монитором надоградња модулом за директан пренос снимљеног ЕКГ-а у XLM формату надоградња модулома за бежичну комуникацију са информационим системом

Максимална тежина апарата до 6 кг.

Апарат се испоручује са припадајућим стандардним прибором за рад: прекордијалне електроде ( 6 ком.) екстремитетне електроде ( 4 ком) 10-жилни ЕКГ пацијент кабл мрежни кабл ЕКГ папир ( 1 пак. ) упутство за употребу

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| РОК ПЛАЋАЊА | До 60 дана од дана техничког пријема испоручене медицинске опреме |
| РОК ИСПОРУКЕ |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1:

|  |  | JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ЕКГ АПАРАТ – 3–КАНАЛНИ |  |
| 1.2. | ЕКГ АПАРАТ – 12–КАНАЛНИ |  |
| УКУПНО ПАРТИЈА 1 без ПДВ-а: |  |

Датум:                                                                               Потпис овлашћеног лица:

______________________                         М.П.                   __________________________

ПАРТИЈА БРОЈ  2:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

МИКРОСКОП

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Светло поље са подешавањем интензитета светла на стативу

Халогено и LED светло измењиво према потреби од стране корисника

Носач објектива са 4 позиције

Четири објектива Plan-Achromat: 10x/0.25 ; 20x/0.40 ; 40x/0.65 ; 100x/1.25

Окулари 10x са видним пољем мин. 20

Регулација пупиларне дистанце у опсегу од минимално 50 до 75 мм.

Abbe кондензатор 0.9/1.25

Плави, зелени и жути филтер

Бинокуларни тубус са подешавањем самих окулара на две висине гледања, нагибом 30 степени, видним пољем 20, расподелом 50%:50%

Стандардни прибор који треба испоручити уз микроскоп: халогена сијалица мин. 30W, LED сијалица мин. 3W, имерзионо уље и заштитни прекривач за микроскоп

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| РОК ПЛАЋАЊА | До 60 дана од дана техничког пријема испоручене медицинске опреме |
| РОК ИСПОРУКЕ |  |

Датум:                                                                               Потпис овлашћеног лица:

______________________                         М.П.                   __________________________

ПАРТИЈА БРОЈ  3:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ГИНЕКОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 4 KOMАДА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Електроподесива гинеколошка столица за прегледе

ЕЕлектромоторно подешавање столице са могућношћу лаког смештаја и слабије покретних и инвалидних пацијената подешавањем висине испод 575 мм +/-5%

Електромоторно подешавање Тренделенбург положаја

Распон висине седалног дела при подешавању од 575мм до 1320мм од +/-5%

Активација подешавања помоћу ножног управљача

Ручни управљач са меморијом три или више положаја за преглед

Гопелови држачи ногу са интегрисаним пластифицираним рукохватима и могућношћу вертикалног, хоризонталног и аксијалног подешавања

Посуда за испирање на носачима који јој омогућавају увлачење и извлачење

Обртни систем носача да одржава хоризонталан положај посуде и при подизању у Тренделенбург положај

Ергономски тапацирунг на леђном делу, седалном делу и секцији за главу

Додатни јастук за главу

Ослонац на који доктор ослања ногу приликом прегледа

Место за смештање папирне ролне ширине минимално 400 мм

Ширина тапацирунга седалног дела минимално 565 мм

Безбедна носивост минимално 180 кг

Скидљива и лако перива заштитна пластична прекривка за седални део

Четири стубића за нивелисање при постављању на неравни под

Стуб и рам полице прекривени квалитетним слојем пластификације отпорне на огреботине

Заштитни слој мора бити лак за чишћење и отпоран на климатске услове и средства за дезинфекцију

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |  |
| РОК ПЛАЋАЊА | До 60 дана од дана техничког пријема испоручене медицинске опреме |
| РОК ИСПОРУКЕ |  |

Датум:                                                                               Потпис овлашћеног лица:

______________________                         М.П.                   __________________________

ПАРТИЈА БРОЈ 4:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ПЕАНИ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 20 KOMАДА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Пеан хваталица, метални, прав дужине 180 мм.

Израђен од нерђајућег челика

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |  |
| РОК ПЛАЋАЊА | До 60 дана од дана испоруке медицинске опреме |
| РОК ИСПОРУКЕ |  |

Датум:                                                                               Потпис овлашћеног лица:

______________________                         М.П.                   __________________________

ПАРТИЈА БРОЈ 5:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ПИНЦЕТЕ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 10 KOMАДА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Пинцета анатомска, метална, стандард, права, дужине 160 мм.

Израђена од нерђајућег челика

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |  |
| РОК ПЛАЋАЊА | До 60 дана од дана испоруке медицинске опреме |
| РОК ИСПОРУКЕ |  |

Датум:                                                                               Потпис овлашћеног лица:

______________________                         М.П.                   __________________________

ПАРТИЈА БРОЈ 6:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

МАКАЗЕ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 5 KOMАДА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ  ИСПУЊАВА НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Маказе за сечење газе

Маказе металне, праве, тупо-тупе

Маказе дужине од 170 до 180 мм.

Израђене од нерђајућег челика

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |  |
| РОК ПЛАЋАЊА | До 60 дана од дана испоруке медицинске опреме |
| РОК ИСПОРУКЕ |  |

Датум:                                                                               Потпис овлашћеног лица:

______________________                         М.П.                   __________________________

ПАРТИЈА БРОЈ  7:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

РТГ АПАРАТ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Рендген уређај за ретроалвеоларно снимање зуба

Рендген уређај се монтира на зид

Високо фреквентни генератор РТГ цеви једносмерне струје (ДЦ)

Фреквенција генератор РТГ цеви минимално 100 KHz

Опсег напона РТГ цеви минимално 60 – 70 KV

Опсег одабира временске диспозиције минимално 0,02 – 3 секунде

Максимална величина фокалне тачке 0,7 мм.

Хоризонтална рука носача рендген цеви мора бити подесива по дужини у виду телескопа

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| РОК ПЛАЋАЊА | До 60 дана од дана техничког пријема испоручене медицинске опреме |
| РОК ИСПОРУКЕ |  |

Датум:                                                                               Потпис овлашћеног лица:

______________________                         М.П.                   __________________________

ПАРТИЈА БРОЈ  8:

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

АПАРАТИ ЗА МЕРЕЊЕ КРВНОГ ПРИТИСКА СА МАНОМЕТРОМ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 24 KOM

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ А ИСПУЊАВА НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

БХС технологија мерења крвног притиска

Специјално ојачана Бакар-Берилијум мембрана отпорна на старење

Може да издржи притисак и до 600 мм. Hg

Алуминијумска скала од 0 до 300 мм. Hg

Нема фиксирања скале на нулу

Максимална толеранција грешке +/- 2 мм. Hg

Незаштићен испусни вентил са финим подешавањем

База вентила и ваздушни канал са прецизним металним вентилом

Мерни систем и испусни вентил заштићен микро филтером

Направљен од метала са алуминијумским кућиштем

Једноставне конекције

Велики манометар за лако очитавање

Скала минимун Ø 64 мм.

Доступан са једним или два црева

Манжетне без латекса (могу се прати, дезинфиковати)

Пумпице без латекса

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, без ПДВ-а |  |
| РОК ПЛАЋАЊА | До 60 дана од дана испоруке медицинске опреме |
| РОК ИСПОРУКЕ |  |

Датум:                                                                        Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                      ___________________________

м.п.

Образац 11

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђачи  су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за партију(е)  за коју(е)  дају понуду.

Образац садржи следеће колоне

- Јединична цена без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а на јединичну цену

- Јединична цена са ПДВ-ом

- Укупна вредност без ПДВ-а

- Укупна вредност са ПДВ-ом

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

Образац структуре цена потписује и оверава овлашћенолице. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. 15/2017– Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак“

достављамо

СТРУКТУРУ ЦЕНА

ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Редни број партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ -а | Укупна вредност са ПДВ -ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕКГ апарати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ЕКГ апарат 3-канални | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ЕКГ апарат 12-канални | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПАРТИЈА 1: |  |  |
| 2 | Микроскоп | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Гинеколошке столице | ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пеани | ком. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пинцете | ком. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Маказе | ком. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | РТГ апарат | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Апарат за мерење крвног притиска са манометром | ком. | 24 |  |  |  |  |  |  |

Датум:                                                                                                                                                           Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                                                                          ___________________________

М.П.

Образац 12

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

| ДОКАЗ | ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН |
| --- | --- |

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                             ___________________________

М.П.

Образац 13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН

У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

И З Ј А В У

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача, образац је неприменљив.

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач:

_______________________________________________________________________,

( навести назив понуђача)

испуњава све обавезне услове из члана 75. ( тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке добара бр. 15/2017– Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак“.

Датум:					     М.П.				   Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара бр. 15/2017– Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак“	 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке бр. 15/2017– Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак“	 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум                                                                                          Понуђач

__________________                       М.П.                                ___________________

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена

# Text boxes

ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ________________________________________________

ТИП_________________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА_____________________________________________

ГАРАНТНИ РОК_______________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

_____________________________________________________________

ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ____________________________________________________

ТИП______________________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА__________________________________________________

ГАРАНТНИ РОК____________________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)________________________________________

ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ________________________________________________

ТИП__________________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА_____________________________________________

ГАРАНТНИ РОК_______________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

_____________________________________________________________

ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ________________________________________________

ТИП_________________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА_____________________________________________

ГАРАНТНИ РОК_______________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

_____________________________________________________________

ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_______________________________________________

ТИП_________________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА____________________________________________

ГАРАНТНИ РОК______________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

_____________________________________________________________

ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_______________________________________________

ТИП_________________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА____________________________________________

ГАРАНТНИ РОК_______________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

_____________________________________________________________

ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ________________________________________________

ТИП_________________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА____________________________________________

ГАРАНТНИ РОК______________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

_____________________________________________________________

ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ________________________________________________

ТИП_________________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА____________________________________________

ГАРАНТНИ РОК______________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ________________________________________________

ТИП_________________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА____________________________________________

ГАРАНТНИ РОК______________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________