Дом здравља „Чачак“ Чачак

Број: 3050/1

02.10.2017. године

Чачак

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 3092 од 28.09.2017. године за јавну набавку Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двадесетомесечне потребе)“, у отвореном  поступку, број јавне набавке 24/2017, наручилац доставља појашњење конкурсне документације како следи:

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 3092 од 28.09.2017. године поставило питање за партију 2: Да ли је прихавтљиво понудити апарат са запремином узорка 150 µl?

Одговор наручиоца

Није прихватљиво понудити апарат који има запремину узорка вечу од 100 µl, обзиом да се на траженом апарату у највећој мери раде анализе за децу. А како се ради о популацији код које није могуће лако узети крв ради обаљања анализа то би наручилац прописивањем веће запремине узорка од прописане дошао у ситуацију да не може да обави анализе јер не би могао обезбедити количину узорка крви који захтева апарат. Како се одређивање елктролита Na, K, Cl врши у време епидемија (дијареја и дехидратација) и чињенице да дечији диспанзер наручиоца је упућен на Службу лабораторијске дијагностике, то због посебне категорије корисника здравствене заштите – деца, није прихватљиво понудити апарат веће запремине узорка.

За комисију за јавне набавке

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по

Уверењу Управе за јавне набавке, број 152-02-253/2015-1040

од 18.05.2015. године и Сертификату, број 00585 од 30.11.2015. године

ангажован од стране наручиоца