Дом здравља „Чачак“ Чачак

Број: 2222/1

14.06.2019. године

Чачак

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2. и става 1.  Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 2529 од 12.06.2019. године и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 2537 од 13.06.2019. године за јавну набавку Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе)“, у отвореном  поступку, број јавне набавке 8/2019, наручилац доставља појашњење и врши измену конкурсне документације конкурсне документације како следи:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 2529 од 12.06.2019. године поставило питање за партију 12: Да ли се екстерна хематолошка контрола за хематологију односи на 3 или 5- парт дифф хематолошки бројач? Да ли је дозвољено понудити контролне крви рока трајања 14 дана након отварања бочице, с обзиром на чињеницу да највећи број понуђача на тржишту има управо контролне крви са таквим роком трајања?

Одговор наручиоца

- Екстерна хематолошка контрола се односи на 5-парт дифф хематолошки бројач.

- Прихватљиво је понудити контроле крви са роком трајања од минимално 14 дана, па се мења конкурсна документација наручиоца за партију 12, тако што се уместо текста  „ Контроле стабилне, 30 дана по отварању“ сада стоји „ Контроле стабилне, минимално 14 дана по отварању“

II

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 2537 од 13.06.2019. године поставило питање за партију 9: Да ли је прихавтљиво понудити апарат са запремином узорка 100 µl? Да ли је потребно понудити апарат са аутосемплером за узорке?

Одговор наручиоца

Није прихватљиво понудити апарат који има запремину узорка већу од 95 µl, обзиом да се на траженом апарату у највећој мери раде анализе за децу. А како се ради о популацији код које није могуће лако узети крв ради обаљања анализа то би наручилац прописивањем веће запремине узорка од прописане дошао у ситуацију да не може да обави анализе јер не би могао обезбедити количину узорка крви који захтева апарат. Како се одређивање елктролита Na, K, Cl врши у време епидемија (дијареја и дехидратација) и чињенице да дечији диспанзер наручиоца је упућен на Службу лабораторијске дијагностике, то због посебне категорије корисника здравствене заштите – деца, није прихватљиво понудити апарат веће запремине узорка.

Конкусрном документацијом наручиоца није тражен апарат са аутосемплером за узорке као обавезан услов, па стога је прихватљиво понудити и апарат који посеудје такву техничку карактеристику.

За комисију за јавне набавке

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по

Уверењу Управе за јавне набавке, број 152-02-253/2015-1040

од 18.05.2015. године и Сертификату, број 00585 од 30.11.2015. године

ангажован од стране наручиоца

Председник Комисије

Мирјана Константиновић, дипл. фармацеут