ДОМ ЗДРАВЉА “ЧАЧАК“

Број: 3333/1

10.12.2015.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3., а у вези  става 2. и става 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњење  у вези са припремањем  понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 3670 од 07.12.2015. године за јавну набавку Санитетски потрошни материја за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак, број јавне набавке 48/2015, поступак јавне набавке у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, објављен на Порталу јавних набавки дана 20.11.2015. године, доставља одговор и врши измену конкурсне докуметације на следћи начин:

Заинтересовано лице је својим дописом, заведеним код наручиоца под бројем 3670 од 07.12.2015. године поставило питање за партију - 12 Да ли наручилац захтева памучну газу 80х100 и 80х10 густине ткања 17 (10+7) нити/цм2, површинске масе I ≥ 23.5, за партију 13 – Да ли наручилац мисли на стерилну памучну газу густине ткања (10+7) нити/цм2?, за партију 14 – Д ли је потребна стерилна компреса густине ткања (10+7) нити/цм2, број слојева 16, за партију 17 – Да ли наручилац захтева калико завој уткан руб 100% памик, густина ткања 14+10 нити/цм2 у појединачном целофанском паковању? Да ли је као доказ квалитета за наведене партије потребно доставити произвођачки сертификат?

Комисија наручиоца разматрајући питања заинтересованог лица из дописа заведеног код наручиоца под бројем 3670 од 07.12.2015. године, а полазећи од стандарда утврђених IV Југословенском фармакопејом, врши измену конкурсне докуемтације за партије 12, 13 14 и 17 на следећи начин:

| 12 | Gaza pamučna a 100 m gustina tkanja minimalno 17 (10+7) niti/cm2 površinske mase minimalno I >/ 23.5 | pak. | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gaza pamučna a 10 m gustina tkanja minimalno 17 (10+7) niti/cm2 površinske mase minimalno I >/ 23.5 | pak. | 300 |
| 13 | Gaza sterilna (pamučna) a 1 m gustina tkanja minimalno 17 (10+7) niti/cm2 | kom. | 5500 |
|  | Gaza sterilna (pamučna) a 1/2 m. gustina tkanja minimalno 17 (10+7) niti/cm2 | kom. | 14000 |
| 14 | Kompresa sterilna 5 cm. x 5 cm. gustina tkanja minimalno 17 (10+7) niti/cm2 , broj slojeva maksimalno 16 | kom. | 9000 |
| 17 | Zavoj kaliko (pamuk) 6 cm. x 5 m. gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm2 u pojedinačnom celofanskom pakovanju | kom. | 3000 |
|  | Zavoj kaliko 8 cm. x 5 m. gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm2 u pojedinačnom celofanskom pakovanju | kom. | 4500 |
|  | Zavoj kaliko 10 cm. x 5 m. gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm2 u pojedinačnom celofanskom pakovanju | kom. | 3000 |
|  | Zavoj kaliko 12 cm. x 5 m. gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm2 u pojedinačnom celofanskom pakovanju | kom. | 6000 |

У тачки 3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА додаје се текст који гласи за партије 12, 13, 14 и 17 понуђачи су дужни да доставе произвођачки сертификат.

Понуђачи су дужни да своје понуде доставе у складу са изменом конкурсне документације, објављеној на Порталу јавних набавки 10.12.2015. године.

Комисија за јавну набавку

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по ангажовању