Дом здравља „Чачак“ Чачак

Број: 4737/4

25.12.2019. године

Чачак

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2. и става 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 4966 од 20.12.2019. године за јавну Санитетски потрошни материјал за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак (једногодишње потребе), број јавне набавке 25/2019 наручилац доставља појашњење и врши измену конкурсне документације како следи:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 4978/1 од 23.12.2019. године поставило следеће питање за партију 33 – Вакум системи за узимање крви:

Молимо да се за ставку 14 из партије 33 омогући учешће и других понуђача тако што би била би било прописано Vakum epruveta sa Li-heparinom i gel separatorom 4,5 - 5,5 ml и за ставку 3 Vakum epruveta sa 3,2% Na-citrata za koagulaciju sa duplim zidom 2,7-4 ml.  13 x 75 mm

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Разматрајући захтев заинтересованог лица, наручилац налази исте прихватљивим, па се мења конкурсна документација за партију 33, тако да сада иста гласи:

| 33 | VAKUM SISTEMI ZA UZIMANJE KRVI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vakum epruveta sa aktivatorom koagulacije 5 ml. sa gel separatorom | kom. |
|  | Vakum epruveta sa K2 EDTA | kom. |
|  | Vakum epruveta sa 3,2% Na-citrata za koagulaciju sa duplim zidom 2,7-4 ml. 13 x 75 mm. | kom. |
|  | Holder sa automatskim odbacivanjem igle | kom. |
|  | Holder za prenos krvi | kom. |
|  | Holder sa integrisanim Luer adapterom | kom. |
|  | Igla sa indikatorom protoka i zaštitnim poklopcem 21G | kom. |
|  | Bebi sistem sa indikatorom protoka i zaštitnim mehanizmom (koji se aktivira u veni) za automatsku zaštitu igle tankih zidova i povećanog protoka 21G/23G | kom. |
|  | Igla žuta 20G | kom. |
|  | Elastična poveska za višekratnu primenu sa kopčom | kom. |
|  | Mikrotube za KS sa K2 EDTA sa inkorporiranim levkom | kom. |
|  | Kontakt aktivirajuće lancete 1,5 x 2,0 mm. | kom. |
|  | Mikrotuba za serum sa gelom i inkorporiranim levkom | kom. |
|  | Vakum epruveta sa Li-heparinom i separatorom 4,5 - 5,5 ml. | kom. |

За Комисију за јавне набавке

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по

Сертификату, број 00585 од 30.11.2015. године

ангажован од стране наручиоца