Дом здравља „Чачак“ Чачак

Број: 3322/1

16.09.2019. године

Чачак

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2.и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 3688/1 од 13.09.2019. године за јавну Стоматолошки потрошни материјал за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак (једногодишње потребе),  12/2019, наручилац доставља појашњење конкурсне документације за партије 21, 22. ставка 1. и ставка 16, партија 23. ставка 1 и партије 56 ставка 1 и 2 и врши како следи:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 3688/1 од 13.09.2019. године поставило следећа питања:

На страни 11 конкурсне документације захтевали сте као додатан услов и овлашћења носиоца регистрације код Алимс-а. Молимо да прихватите да се поред овлашћења могу доставити и уговор/протокол са произвођачем из кога су видљиве количине траженог материјала. Ово се односи на производе Galenike која више не издаје овлашћења а нема замену на тржишту поготову за материјале Cegal N i Fluorogal mite који немају замену а неопходни су у раду са пацијентима поготову деце.

Партија 21-овакав опис одговара галеникином материјалу који се више не производи, молимо измените опис тако да стоји “Јодоформ прах максимално паковање 15гр”

Партија 22

Ставка 22.1- материјал у паковању од 50гр+30гр није регистрован, молимо исправите паковање на “мин 120гр+50мл” што одговара еквиваленту

Ставка 22.16-овакав опис одговара само једном материјалу на тржишту који на жалост више није регистрован,молимо да га избришете из спецификације или изместите у посебну партију, као и да евентуално количину за ставку 22.15 повећате обзиром да је реч о истим материјалима али у различитим паковањима

Партија 23

Ставка 23.1-на тржишту не постоји материјал са оваквом карактеристиком,молимо да исправите опис тако да стоји: “Брзовезујући алгинатни отисни материјал са хроматским индикатором-време везивања 2мин и 30 секунди”

Партија 56

Ставка 56.1-молимо да измените опис без наводјења величине шрафа тако да стоји: Ортодонтски шрафови  мини 6,5мм, 1 обрт 0,7мм

Ставка 56.2- молимо да измените опис без наводјења величине шрафа тако да стоји: Ортодонтски шрафови маxи 7,5мм, 1 обрт 0,8мм

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Разматрајући навод заинтересованог лица, комисија наручиоца је прихватила захтеве заинтерсованог лица из захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда, број 3668/1 од 13.09.2019. године, па се врши измена конкурсне документације како следи:

Под овлашћењем се подразумева сваки облик сарадње, заинтересовамог лица и носиоца уписа код Агенције за лекове и медицинска средства, па је прихватљиво доставити и уговор са произвођачем под условом да је произвођач нослиац уписа код АЛИМС-а.

Наручилац врши измену доле наведених партија:

- тако што се у партији 21 мења опис и исти сада гласи: Jodoform prah maksimalno pakovanje 15 gr.

- тако што се у партији 22 ставка 1 мења опис и сада гласи: Cink fosfatni cement dvokomponentni, minimalno pakovanje 120 gr.+ 50 мл, а ставка 16 се брише, тако да партија 22 има 15 ставки.

- тако што се у партији 23 ставка 1 мења опис и сада гласи: Brzo vezujući alginatni otisni materijal  sa hromatskim indikatorom - vreme vezivanja u ustima maksimalno 2 minuta i 30 sekundi

- тако што се у партији 56 ставка 1 и 2 мења опис тако да исте сада гласе: Ortodontski  šrafovi - mini 6,5 mm, jedan obrt 0,7 mm и Ortodontski  šrafovi - maksi 7,5 mm,, jedan obrt 0,8 mm.

| 21 | Jodoform prah maksimalno pakovanje 15 gr. |
| --- | --- |
| 22 | MATERIJALI ZA ISPUNE |
| 22.1 | Cink fosfatni cement dvokomponentni, minimalno pakovanje 120 gr.+ 50 мл |
| 22.2 | Cement - cinkoksid sa eugenolom, minimalno pakovanje 40 gr.+ 12 gr. |
| 22.3 | Jednopovršinska kapsulirana legura za amalgamske ispune Ag 45%, Sn 30,5%, Cu 24%, Zn 0,5% |
| 22.4 | Dvopovršinska kapsulirana legura za amalgamske ispune Ag 45%, Sn 30,5%, Cu 24%, Zn 0,5% |
| 22.5 | Pasta na bazi kalcijum hidroksida |
| 22.6 | Pasta za privremeno zatvaranje kaviteta, maksimalno pakovanje 30 gr. |
| 22.7 | Podloga za kompozitni ispun na bazi glas jonomer cementa, maksimalno pakovanje 2,5 gr. |
| 22.8 | Svetlosno polimerizujući univrzalni anteriorno-posteriorni kompozit raspoloživ u 19 boja |
| 22.9 | ETCH-gel-kiselina u špricu za nagrizanje gleđi, maksimalno pakovanje 2 gr. |
| 22.10 | Prajmeri za kompozit - priprema dentina za kompozitne ispune, maksimalno pakovanje 5 ml. |
| 22.11 | Sredstvo za zalivanje fisura, maksimalno pakovanje 4 gr. |
| 22.12 | Glas jonomer cement za trajne ispune, svetlosno polimerizujući za restauracije I, II, III i V klase - prah u 11 boja, minimalno pakovanje prah 15 gr. + tečnost 8 gr. |
| 22.13 | Preparat za trajno punjenje kanala korena na bazi deksamethasona i hidrokortizon acetata, minimalno pakovanje prah 14 gr. + tečnost 10 ml. |
| 22.14 | Tečni kompozit, maksimalno pakovanje 2 gr. |
| 22.15 | Svetlosno polimerizujući materijal za podloge na bazi kalcijum-hidroksida, maksimalno pakovanje 2 gr. |

| 23 | MATERIJALI ZA PROTETIKU |
| --- | --- |
| 23.1 | Brzo vezujući alginatni otisni materijal sa hromatskim indikatorom - vreme vezivanja u ustima maksimalno 2 minuta i 30 sekundi |
| 23.2 | Pasta na bazi ZOOK i eugenola za funkcionalne otiske, minimalno pakovanje 120 gr. + 60 gr. |
| 23.3 | Bazne ploče - donje debljine od 1,5 do 1,65 mm. |
| 23.4 | Bazne ploče - gornje debljine od 1,5 do 1,65 mm. |
| 23.5 | Kondenzacioni silikonski otisni materijal vrlo visoke viskoznosti, elastični oporavak >99,75% pakovanje od 900 ml. do 1000 ml. |
| 23.6 | Kondenzacioni silikonski otisni materijal vrlo niske viskoznosti, elastični oporavak >99,90% pakovanje od 140 ml. do 150 ml. |
| 23.7 | Univerzalni očvršćivač kondenzacionih silikonskih materijala, minimalno pakovanje 60 ml. |
| 23.8 | Vosak za modelovanje roze - debljina ploče 1,5 mm. - 187 x 88 mm, minimalno pakovanje 500 gr. |
| 23.9 | Vosak za lepljenje - štapići, maksimalno pakovanje 50 gr. |
| 23.10 | Autopolimerizujući akrilat za individialne kašike prah |
| 23.11 | Autopolimerizujući akrilat za individualne kašike tečnost |
| 23.12 | Autopolimerizujući akrilat za reparature proteza prah |
| 23.13 | Autopolimerizujući akrilat za reparature proteza tečnost |
| 23.14 | Akrilat za izradu baze proteze toplom polimerizacijom, prah a 500 gr, gustina na 20 stepeni 1,2g/cm3, odnos mešanja prah:tečnost = 23,4 gr : 10 ml, sadržaj rezidualnog monomera manji od 2,2% nakon polimerizacije (prah i tečnost moraju biti od istog proizvođača zbog kompatibilnosti) |
| 23.15 | Akrilat za izradu baze proteze toplom polimerizacijom, tečnost a 500 ml, gustina na 20 stepeni 0,943 g/cm3 (prah i tečnost moraju biti od istog proizvođača zbog kompatibilnosti) |
| 23.16 | Termoplastična masa za otiske u obliku štapića zelene boje |
| 23.17 | Pasta za poliranje proteza (visoki sjaj) |

| 56 | ORTODONSKI ŠRAFOVI |
| --- | --- |
| 56.1 | Ortodontski šrafovi - mini 6,5 mm, jedan obrt 0,7 mm. |
| 56.2 | Ortodontski šrafovi - maksi 7,5 mm,, jedan obrt 0,8 mm. |

Како су испуњени услови из члана 63 став 5 ЗЈН-а то се рок за доставу понуда продужава на 20.09.2019. године до 12 часова, а јавно отварање ће се одржати истог дана у 12.15 часова.

За Комисију за јавне набавке

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по

Сертификату, број 00585 од 30.11.2015. године

ангажован од стране наручиоца