Дом здравља „Чачак“ Чачак

Број: 3705/1

20.09.2019. године

Чачак

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2.и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 3707/1 од 18.09.2019. године за јавну Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак , спровешће се у  поступку јавне набавке мале вредности (Члан 39 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), број јавне набавке 17/2019 наручилац доставља појашњење конкурсне документације за партију 7, а врши измену за партију 7 како следи:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 3707/1 од 18.09.2019. године за партију 7 поставило питање: Да ли је прихватљиво понудити одступање од +3%?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Прихавтљиво је понудити пеан са одступањем +3% у односу на тражени, па се мења конкурсна документација за партију 7 и иста сада гласи:

Пеан хируршки, метални, прав дужине 180 мм (дозвољено одступање +3%)

Израђен од нерђајућег челика

Како су испуњени услови из члана 63 став 5 ЗЈН-а то се рок за подношење понуда продужава на 30.09.2019. године  до 14 часова, а јавно отварање ће бити одржано истог дана у 14.15 часова.

За Комисију за јавне набавке

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по

Сертификату, број 00585 од 30.11.2015. године

ангажован од стране наручиоца