Дом здравља „Чачак“ Чачак

Број: 1777/4

19.06.2017. године

Чачак

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 2034/1 од 15.06.2017. године и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 2046/1 od 16.06.2017. године за јавну набавку Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Дома здравља „Чачак“  Чачак (двогодишње потребе), у отвореном  поступку, број јавне набавке 12/2017, наручилац доставља појашњење конкурсне документације како следи:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 2034/1 од 15.06.2017. године поставило питања за партију 7: Да ли је предмет набавке тест за имунохемијску детекцију окултног крварења на касети или трачици или су обе варијанте прихавтљиве?; за партију 9: Да ли је прихавтљиво понудити апарат са запремином узорка 100 µl и за урин 400 µl?; за партију 12: Да ли је могуће понудити контролну крв која има стабилност 14 дана, али тако да количине контролне крви покрију период од две године?

Одговор наручиоца

У вези питања за партију 7 наручилац истиче следеће:

Конкурсном документацијом наручиоца није предвиђено да ли понуђени тест мора бити на касети или трачици, па понуђачи могу понудити тестове које имају у палети својих производа.

У вези питања та партију 9 наручилац истиче следеће:

Није прихватљиво понудити апарат са запремином узорка од 100  µl јер наручилац приликом рада узима мање узроке крви из прста обзиорм да највећи број корисника су деца мањег узраста.

У вези питања за партију 12 наручилац истиче следеће:

Није прихавтљиво понудити контролну крв која има мање од 28 дана стабилност.

II

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 2046/1 од 16.06.2017. године поставило питање за партију 9: Да ли се 3х3000 анализа односи истовремено на 3000 узорака или имате потребу за појединачним одређивањем параметара?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Наручилац истиче да има потребу за појединачним одређивањем параметара.

За комисију за јавне набавке

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по

Уверењу Управе за јавне набавке, број 152-02-253/2015-1040

од 18.05.2015. године и Сертификату, број 00585 од 30.11.2015. године

ангажован од стране наручиоца