**Дом здравља „Чачак“ Чачак**

**Број: 1909/3**

**16.06.2017. године**

**Чачак**

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2 и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 2033/1 од 15.06.2017. године за партију 3 – Гинеколошка столица за јавну набавку **Медицинска опрема за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачакупоступку јавне набавке мале вредности, број јавне набавке 15/2017,** наручилац доставља појашњење и врши измену конкурсне документације како следи:

**I**

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 2033/1 од 15.06.2017. године поставило питање за партију 3 – Гинеколошка столица, да ли прихватљиво да се гинеколошка столица управља ножним командама без ручног управљача обзиром да је неопходно да руке гинеколога приликом рада буду стерилне и слободне?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА**

Разматрајући питање заинтересованог лица наручилац налази да је прихавтљиво понудити гинеколошку столицу са ножним управљачем тако да се мења конкурсна докуметација за партију 3 у погледу спорне карактеристике која сада гласи: **Ручни или ножни управљач за подешавање положаја при прегледу.**

**Како су испуњени услови из члана 63 став 5 ЗЈН-а то се рок за достављање понуда за партију 3 продужава на 21.06.2017. године до 12.00 часова, а јавно отварање понуда ће се одржати истог дана у 12.15 часова, док за остале партије остаје 20.06.2017. године.**

**Понуду за партију 3 – Гинеколошка столица доставити као „допуна понуде“ уколико понуђач подноси понуду и за друге партије или као „понуда за партију 3 – Гинеколошка столица“ уколико подноси понуду само за партију 3.**

**За комисију за јавне набавке**

**Бранко Јевтовић, дипл. правник**

**Службеник за јавне набавке по**

**Уверењу Управе за јавне набавке, број 152-02-253/2015-1040**

**од 18.05.2015. године и Сертификату, број 00585 од 30.11.2015. године**

**ангажован од стране наручиоца**